竞争性谈判文件

项目编号： XMRQTP-210125

项目名称：嘉庚创新实验室1、2、4、5#楼二层卫生间装修工程

采   购   人：嘉庚创新实验室

采购代理机构：厦门市润桥招标代理有限公司

目   录

目录

第一章  谈判邀请	4

谈判邀请	4

采购货物一览表	6

第二章  供应商须知	7

供应商须知前附表1	7

供应商须知前附表2：资格性、符合性检查表	9

供应商须知前附表3：谈判规则、评审标准	15

一、说明	17

1.适用范围	17

2.定义	17

3.合格的供应商	17

4.谈判费用	19

5.知识产权	19

二、谈判文件	19

6.谈判文件的组成	19

7.谈判文件的澄清与修改	20

三、响应文件的编写	20

8.要求	20

9.谈判响应文件语言及报价要求	20

10.谈判响应文件的组成	20

11.谈判响应有效期	21

12.谈判保证金	21

13.谈判响应文件的格式	23

四、响应文件的提交	24

14.响应文件的密封、标记和递交	24

五、响应文件的评估和比较	24

15.谈判时间	24

16.谈判小组	24

17.响应文件的初审	25

18.谈判相应文件的澄清	27

19.比较与评价	27

六、成交与签订合同	27

20.成交准则	27

21.成交通知	27

22.签订合同	28

23.采购代理服务费	28

第三章  谈判内容及要求	29

一 、项目概况	29

二、项目内容及要求	29

三、项目实施要求	34

四、资格要求及证明文件	35

五、报价要求	36

六、项目施工进度要求	37

七、验收条件标准及售后服务要求	38

八、付款方式	39

九、合同签订方式	39

第五章　响应文件格式	44

格式1谈判书	47

格式2报价一览表	49

格式3分项报价明细表	50

格式4货物一览表	51

格式5项目方案	52

格式6关于资格的声明函	53

格式7资格审查表	54

格式8无重大违法记录的书面声明	55

格式9信用记录查询结果	56

格式9 法定代表人授权书	57

格式10带“★”号条款逐条响应情况表	58

格式11技术规格和商务偏离表	59

格式12供应商提交的其他资料	60

格式13采购代理服务费承诺书	61

格式14中小企业声明函	62

格式15保证金退还申请表	63

- 第一章  谈判邀请

- 谈判邀请

厦门市润桥招标代理有限公司受嘉庚创新实验室委托，对嘉庚创新实验室1、2、4、5#楼二层卫生间装修工程 采用竞争性谈判方式进行。现欢迎国内合格供应商密封提交响应文件。

1、项目编号： XMRQTP-210125

2、采购货物名称、数量及主要技术规格：见后附采购货物一览表。

3、谈判文件购买时间、地点、方式

3.1谈判文件购买时间：即日起至2021年01月28日 (双休日及法定节假日除外)，上午9：00至12：00，下午14：30至17：00（北京时间），未在规定时间购买谈判文件的潜在供应商将失去谈判资格。

3.2购买地点：厦门市自由贸易试验区厦门片区高崎北路420号航空自贸广场4号楼405。

3.3购买方式：供应商应当从采购代理机构合法获得本项目的谈判文件并登记报名，否则提出的质疑或提交的响应文件将被拒收。

4、谈判文件售价

4.1谈判文件售价200元人民币，包含图纸。

5、提交首次响应文件截止时间

5.1首次响应文件应于2021年01月29日上午10:00(北京时间)之前递交到厦门市自由贸易试验区厦门片区高崎北路420号航空自贸广场4号楼405润桥开标室，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝，并将其原封不动地退回供应商。

6、谈判时间、地点

6.1谈判时间：2021年01月29日上午10:00  (北京时间)；

6.2谈判地点:厦门市自由贸易试验区厦门片区高崎北路420号航空自贸广场4号楼405。

7、发布公告的媒介

有关本次竞争性谈判文件的相关信息(包括竞争性谈判文件若有修改)都将在以下采购信息发布媒体发布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

嘉庚创新实验室官网（http://www.ikkem.com/）

8、采购代理机构联系方式

采购代理机构： 厦门市润桥招标代理有限公司

地  址：厦门市自由贸易试验区厦门片区高崎北路420号航空自贸广场4号楼405

电  话：    0592-6020569

联系人：   洪先生

电子信箱：runqiaozbdl@163.com

9、银行账户信息

| 类 别 | 保证金缴交银行账户 | 谈判文件费、采购代理服务费缴交银行账户 |
| --- | --- | --- |
| 开 户 行 | 上海浦东发展银行台湾街支行 | 中国建设银行厦门高科技支行 |
| 账 号 | 36040078801400000820 | 35150198210100002464 |
| 收款单位 | 厦门市润桥招标代理有限公司 |  |
| 保证金/服务费咨询电话 | 胡女士、0592-6020569 |  |

- 采购货物一览表

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术要求 | 交货地点 | 交货完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉庚创新实验室1、2、4、5#楼二层卫生间装修工程 | 1批 | 详见第三章 | 采购人指定地点 | 合同签订后的20个日历日内竣工 |

注：

1、供应商对同一合同包内所有品目号内容必须完整响应。

2、本项目不接受联合体参与谈判。

3、响应供应商谈判报价不得超过本次谈判项目的预算价，否则视为无效报价。

- 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表1

本须知前附表的条款号是与《供应商须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称： 嘉庚创新实验室1、2、4、5#楼二层卫生间装修工程 采购人名称：嘉庚创新实验室 项目内容：详见采购货物一览表及谈判内容及要求 项目编号： XMRQTP-210125 预算价：1059652.89元人民币整(谈判首次或最终报价超过预算价为无效的报价。) |
| 2 |  | 谈判有效期：提交首次响应文件截止日结束后 90 日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 |
| 3 | 3 | 资格标准： 详见“供应商须知前附表2”“资格性要求”第3项号。 |
| 4 |  | 响应文件递交地址：详见谈判邀请。 接收人：采购代理机构工作人员。 首次响应文件提交截止时间：详见谈判邀请。 |
| 5 | 12 | 谈判保证金缴交: (1)谈判保证金的形式：保证金必须从供应商账户支付且在响应文件提交截止时间前到账，支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 (2)谈判保证金缴交的金额：5000元 (3)供应商的谈判保证金未在递交首次响应文件截止时间前到达指定账户的将导致其响应文件被拒绝。 (4)供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，响应无效。 (5)谈判保证金帐号：见第一章谈判邀请。 （6）若项目存在分合同包采购的，则投标保证金应按不同的合同包号分别提交。 |
| 6 |  | 谈判规则、评审标准：详见“供应商须知前附表3”； |
| 7 | 22.4 | 采购代理服务费标准及收取方式： 1.采购代理机构按以下标准向成交供应商收取采购代理服务费，收费标准以单个合同包的成交总金额为准，工程： （0，100]万元 1.50% （100，500]万元 1.0%；注：单个合同包采购代理服务费低于叁仟元的，按叁仟元收取。 2、采购代理服务费的交纳方式： (1)供应商在递交响应文件的同时，向采购代理机构递交采购代理服务费承诺书。 (2)成交供应商应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清采购代理服务费。采购代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 3、服务费缴交账号详见《第一章 竞争谈判商邀请》。 |

- 供应商须知前附表2：资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是谈判小组判断供应商的报价是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 3 | 合格的供应商 具体内容详见第二章第3条“合格的供应商”。 |
| 2 |  |  | 谈判代表若不是法定代表人，则必须提供法定代表人对谈判代表的授权书原件及谈判代表的身份证复印件(正反面均需复印)。 |
| 3 | 二 | 3.1 | 资格标准： 1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件，并提供下列证明材料： （一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （二）最近一期（季度或年度）财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；若报价人因新注册成立等原因无法提供上述证明材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明； （三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（或者在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满）； (四)供应商须具有建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质/消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）资质，并提供资质证书复印件。 （五）供应商须提供有效的安全生产许可证复印件。 （六）供应商必须为本项目配备一名建筑工程专业二级及以上注册建造师，并在首次响应文件中书面声明，该建造师目前无在建工程项目。 供应商不满足上述规定的基本资格条件或提供资格证明文件不全的，其响应将被拒绝，以上资格证明文件为复印件的，须加盖供应商公章，且原件备查。 |
| 4 |  | 17.4.1 | □本项目接受联合体参与谈判。 本项目不接受联合体参与谈判，取消本文件有关对联合体的所有要求。 |
| 5 |  |  | 在响应文件提交截止时间后至评审前，代理机构将通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用厦门网站(credit.xm.gov.cn)等渠道全面查询供应商截止评审当日前3年内的信用及违法记录。对参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的供应商，将依法拒绝邀请该供应商进行谈判和报价。（“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，例如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。联合体成员存在重大违法记录的，视同联合体存在重大违法记录） |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 一 | 5 | 供应商的响应文件未按规定的响应截止时间之前提交的，其响应将被拒绝。 |
| 2 | 二 | 3.8 | 供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理： (1)供应商之间协商谈判报价等谈判文件的实质性内容； (2)供应商之间约定成交供应商； (3)供应商之间约定部分供应商放弃谈判响应或者成交； (4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同谈判响应； (5)供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动； (6)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； (7)不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜； (8)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； (9)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； (10)不同供应商的响应文件相互混装； (11)不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出； (12)不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； (13)不同的供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； (14)由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上(含两个)供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上(含两个)供应商参加项目答疑会、交纳或退还谈判保证金、参加谈判的； (15)有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。 |
| 3 | 二 | 8.1 | 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件可被作响应无效处理。 |
| 4 | 二 | 8.2 | 除非有另外的规定，供应商可对招标货物（服务）一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（服务）只能有一个报价，否则其投标将被拒绝。 |
| 5 | 二 | 11.1 | 响应文件从“供应商须知前附表1”所规定的谈判响应截止期之日开始生效，在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 |
| 6 | 二 | 12.5 | 未按规定提交谈判保证金，将被视为未响应谈判文件要求，取消其谈判资格。 |
| 7 | 二 | 17.3.2 | 实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其他作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的谈判文件将不进行评审，其报价将被拒绝。 |
| 8 | 二 | 17.3.2 | 凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求： (1)响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的； (2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖公章的；或授权代表未提供法定代表人有效授权委托书的； (3)谈判保证金未在递交首次响应文件截止时间前到账的； (4)响应文件有效期不满足谈判文件要求的； (5)响应文件内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的； （6）响应应文件中带“★”的条款的有任何负偏离或不满足的。 (7)响应供应商提交的是可选择的报价； (8)响应供应商未按谈判文件要求进行分项报价； (9)响应文件中提供虚假或失实资料的； (10)响应文件组成不符合谈判文件要求的； (11)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的； (12)未按规定提交(为永久性、无破坏不可拆分)装订成册的； (13)响应供应商提交的所有资格证明文件复印件未按规定注明“与原件一致”，并加盖供应商公章的； (14)内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； (15)供应商名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的； (16)采取分包、转包方式履行合同的； (17)响应文件附有采购人不能接受的条件； (18)响应文件不满足谈判条款(含商务条款、技术条款)达3项的； (19)不符合谈判文件中规定的其他实质性要求、实质性条款、无效报价条款的。 谈判小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |
| 9 | 二 | 19.2 | 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，响应供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效响应处理。 |
| 10 |  |  | 谈判小组将对谈判文件中列明的合格谈判方应符合“资格性要求”部分做资格审查，没有提供相关证明文件或文件未按规定签署盖章者以无效谈判处理。 |
| 11 | 二 | 13.1 | 供应商须编制由本须知第10条规定文件组成的响应文件正本一份，副本二份，正本用A4幅面纸张打印，必须装订成册，在封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章，以下同)。副本用正本的完整复印件装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致的，以正本为准。 |
| 12 |  |  | 其他不满足谈判文件要求经谈判委员会认定须作无效投标处理的。 |
| 符合性要求附表：带“★”号条款汇总表 |  |  |  |
| 章节 |  |  | 条款号 |
| 第三章2.1 |  |  | 2.1★因本项目工期较紧，为保证供应商对本项目现场情况有充分的了解，供应商须自行对现场进行踏勘，并提供现场踏勘报告（附现场实际照片）以及设计施工图纸，否则视为无效响应。踏勘地点：厦门大学翔安校区能源材料大楼，踏勘联系人：潘老师：0592-2882502 |
| 第三章2.2 |  |  | 2.2★需提供卫生间效果图 |

- 供应商须知前附表3：谈判规则、评审标准

一、谈判规则 1、采购人与采购代理机构共同编制谈判文件，并在相关媒体网站上发布采购信息公告，公开征集供应商。 2、供应商购买谈判文件，在规定的时间内递交响应文件，在平等的条件下参加谈判。 3、按递交响应文件的签到顺序进行谈判。 4、谈判小组审阅谈判文件及对供应商进行资格性和符合性审查。 5、谈判小组对谈判文件和响应文件提出重点的谈判内容。 6、按照确定的谈判顺序，谈判小组依次与供应商进行“一对一”谈判。 7、根据谈判文件的有关规定，组织谈判小组与已递送响应文件的各供应商进行一轮或多轮谈判。 8、每轮谈判结束前由谈判小组决定是否需要进行下一轮谈判，如需要进行下一轮谈判，采购代理机构将以书面形式通知供应商下一轮谈判的时间。 9、在谈判过程中，如果谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商，以便使每个供应商都有同等机会根据修改后的谈判条件提出新的或修改了的报价。 10、供应商结合谈判小组的要求，根据本公司的实际情况，对响应文件进行补充、修正、承诺等，进行最后报价。 11、除非谈判标的有变动，否则，后一次的报价不得高于前一次的报价。 12、供应商递交的响应文件补充、修正、承诺、最终报价函应予密封并交至采购代理机构工作人员，采购代理机构工作人员在收齐全部供应商材料后，统一送达谈判小组。 13、谈判小组对各供应商的技术、商务进行评议和比较，在完成技术商务评审后统一开启各供应商的最终报价。 14、谈判小组根据成交规则推荐预谈判成交供应商。 15、采购代理机构将成交结果以网上公告的形式通知所有参加谈判的供应商。 16、在谈判中，采购人、采购代理机构和供应商要严格遵循保密的原则，任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

二、谈判内容： 1、技术方案、技术要求的响应、优化程度、工期进度； 2、商务响应情况，质量保证期，售后服务承诺等； 3、谈判初始报价及谈判最后报价； 4、其他谈判文件要求的因素。

三、谈判评审标准 1、对所有供应商的谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。 (1)首先，由谈判小组根据谈判文件要求(无效响应界定)，审核各谈判响应文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应谈判文件要求且经谈判后未能提供实质性响应材料的均不进入谈判程序。 (2)若本次谈判为本项目采购的首次谈判，当对谈判文件作出实质性响应的供应商不足三家时，本次谈判失败。失败后将另行公告征集和补充供应商或由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中补充参加谈判的供应商，并重新组织谈判。经补充后，对谈判文件作出实质响应的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判，并按本评审办法进行评审；只有一家的，可以采取单一来源方式采购，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。 2、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。 3、本项目按照最后有效报价由低到高的顺序提出3名成交候选供应商。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十七条规定：政府采购法第三十八条第五项、第四十条第四项所称质量和服务相等，是指供应商提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求。

四、确定成交供应商原则 1、谈判结束后，采购代理机构在二个工作日内将评审报告送采购人确认。 2、采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照经规定的程序产生的成交候选供应商顺序确定成交供应商。 3、采购代理机构在成交供应商确定的二个工作日内，在指定相关媒体上公告成交结果及谈判文件，并发出成交通知书，请供应商关注。

- 一、说明

- 1.适用范围

1.1本谈判文件仅适用于邀请中所叙述项目的货物、服务及工程采购。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.4 “供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或准备提交响应文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”系指谈判文件规定成交供应商须承担的土建施工、修缮、景观建设、改造，绿化工程等。

2.7“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

- 3.合格的供应商

3.1供应商应满足“供应商须知前附表2”“资格性要求”中第3项号所规定的资格标准。

3.2 供应商应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应货物或服务也应符合有关法律、法规和规章的规定。

3.3 信用记录的查询及使用

3.3.1信用记录查询的截止时点

(1)信用记录查询的截止时点为谈判小组签署评标报告之前。

(2)行贿犯罪档案查询的截止时点为完成评审工作后、成交通知书发出前。

3.3.2 信用记录查询渠道

(1)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)；

(2)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

(3)“信用厦门”网站(credit.xm.gov.cn)。

3.3.3  信用记录查询的具体办法及使用规则

成交候选人产生后，采购代理机构将在谈判小组签署评标报告之前对成交候选人进行信用记录查询。经查询，成交候选人参加本项目采购活动(谈判截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用厦门”警示警告名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满的供应商，依法取消其成交候选资格，并认定为不合格供应商。本项目的后续采购活动按以下办法处理：

(1)成交候选人被取消成交候选资格后，如有效供应商家数满足谈判文件要求，则根据成交候选人排序递补成交供应商，再进行前述查询，以此类推。

(2)成交候选人被取消成交候选资格后，如出现有效供应商家数不满足谈判文件要求的情形或者出现没有合格的成交候选人情形时，则当次谈判采购活动终止。

3.3.4联合体的信用记录查询及使用

联合体参加采购活动且为成交候选人的， 采购代理机构将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.4一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包响应：

(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；

(2) 存在直接控股、管理关系的不同供应商；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.5 供应商不得与本次谈判项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6若接受联合体谈判，则两个或者两个以上供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份响应。

(1)以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合合格的供应商相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体响应无效。

(2)联合体各方之间应当签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

(3)项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的供应商承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7谈判代理人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加谈判响应。

3.8供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理：详见“供应商须知前附表2”“符合性要求”中第2项号。

- 4.谈判费用

4.1 供应商应承担其准备与参加谈判所涉及的一切费用。

- 5.知识产权

5.1 供应商应保证在本项目使用任何产品

或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由供应商承担。

- 二、谈判文件

- 6.谈判文件的组成

6.1谈判文件用以阐明所需货物及服务、谈判程序和合同格式及条款。谈判文件由下述部分组成：

(1)谈判邀请

(2)供应商须知

(3)采购内容及要求

(4)采购合同

(5)响应文件格式

(6)保证金退还申请书

- 7.谈判文件的澄清与修改

7.1至谈判响应截止时间3个工作日(如至原定截止时间不足3个工作日，则需延长截止时间)前，采购代理机构可主动或依供应商要求澄清的问题修改谈判文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，供应商在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认(如属网上采购项目，在采购公告原发布媒体及实施网上采购的网站发布更正公告，不再书面答复)。该修改内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。但本谈判文件第7.2条规定的推迟响应截止时间情形不受本条约束。

7.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑响应文件的修改，采购代理机构可酌情推迟谈判响应截止时间，但应当至少在截止时间3个工作日前将变更时间以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，该修改内容为谈判文件的组成部分。在此情况下，采购人和供应商受谈判响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、响应文件的编写

- 8.要求

8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件可被作响应无效处理。

8.2除非有另外的规定，供应商可对招标货物（服务）一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（服务）只能有一个报价，否则其投标将被拒绝。

- 9.谈判响应文件语言及报价要求

9.1谈判响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译文。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

- 10.谈判响应文件的组成

10.1谈判响应文件应包括下列部分：

(1) 谈判响应声明函

(2) 报价一览表

(3) 谈判分项报价表

(4) 货物说明一览表

(5) 供货范围清单

(6) 技术规格和商务偏离表

(7) 供应商资格证明文件

(8) 供应商提交的其他资料

(9) 采购代理服务费承诺书

- 11.谈判响应有效期

11.1响应文件从“供应商须知前附表1”所规定的谈判响应截止期之日开始生效，在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

11.2特殊情况下采购代理机构可于谈判有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

- 12.谈判保证金

12.1 谈判保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构指定的保证金专户缴交供应商须知前附表要求的谈判保证金。联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 谈判保证金用于保护本次谈判活动免受供应商的行为而引起的风险。

12.4谈判保证金交纳方式及其它：

①谈判保证金以以支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函、银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)：且应在谈判响应截止时间前到账(不收取现金、现金支票；谈判保证金不是以供应商名义提交的，视为未提交谈判保证金；谈判保证金到账以到截止时间时保证金系统显示为标准，未显示到账的一律视为未提交谈判保证金)。

②若项目存在分包的，则谈判保证金应按不同的合同包号分别提交。

③供应商为中小企业的，其谈判保证金减半交纳。减半交纳谈判保证金的供应商未按照谈判文件格式要求在响应文件中提供《中小企业声明函》的，其谈判响应作无效响应处理。

12.5 未按要求提交谈判保证金的谈判响应，将被视为无效响应。

12.6 采购代理机构将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以原额无息退还未成交供应商的谈判保证金。采购代理机构逾期未退还谈判保证金的，采购代理机构除应当退还谈判保证金本金外，还应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向供应商支付资金占用费。

12.7在成交供应商支付所有采购代理服务费并签订合同后5个工作日内，采购代理机构对成交供应商的谈判保证金予以原额无息退还。成交供应商因自身原因耽搁采购合同的送达存档，造成谈判保证金的退还时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退还的责任。

12.8谈判保证金产生的银行利息统一上缴市财政。

12.9 发生以下情况之一的，谈判保证金将不予退还，由采购代理机构上缴财政部门：

(1)供应商在提交最后报价后，撤回谈判响应；

(2)除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商未能做到按本须知规定签订合同的；

(3)成交供应商未按本须知规定缴纳采购代理服务费；

(4)以他人名义参与谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

(5)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(6)在禁止参加政府采购活动的处罚期内，仍参加政府采购活动的；

(7)以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(8)因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

(9)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(10)法律、法规、规章及本谈判文件中规定的其他没收谈判保证金的情形。

上述不予退还谈判保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

- 13.谈判响应文件的格式

13.1响应文件应符合“ 供应商须知前附表2”“符合性要求”中第9项号所规定的要求。

13.2响应文件应由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非另有规定或许可，谈判响应使用货币为人民币。

13.4供应商应提交证明其拟供货物、服务、工程符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物、服务、工程主要技术性能的详细描述。

13.5谈判文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖供应商公章。

13.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖供应商公章。

13.7未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其谈判响应将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”，并加盖供应商公章，否则响应文件在符合性检查中将被视为无效响应。

13.9供应商应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致响应文件被误读或漏读，该谈判响应可能被视为无效响应或承担不利的评审结果。

- 四、响应文件的提交

- 14.响应文件的密封、标记和递交

14.1 供应商应将响应文件正本和副本分别用信封密封，并标明谈判文件编号、供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”。响应文件未密封可导致其谈判被拒绝。

14.2每一信封密封处应注明“于         之前(指谈判邀请中规定的谈判日期及时间)不准启封”的字样，并加盖供应商公章或由谈判代表签字。

14.3 如响应文件由邮局或专人送交，供应商应将响应文件按第14.1条至14.2条中的规定进行密封和标记后，按谈判邀请函注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

14.6供应商在谈判响应截止时间前，可以对所提交的谈判文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

14.7供应商在谈判响应截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在报价截止期后修改响应文件的，其谈判响应将被拒绝。

- 五、响应文件的评估和比较

- 15.谈判时间

15.1在供应商须知前附表中所规定的时间、地点谈判(如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准)。

15.2谈判由采购代理机构主持，邀请采购人、供应商和有关方面代表参加。供应商一般应派授权代表参加谈判，并办理签到手续。

- 16.谈判小组

16.1 采购代理机构将根据项目的特点及相关规定组建谈判小组，谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人及以上单数组成，专家不能少于三分之二。谈判小组将对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，进行谈判并做出授予合同的建议。

16.2达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组应当由5人以上单数组成。

16.3如多家供应商所投核心产品或主体功能产品为同一品牌同一型号的，计算供应商家数时按1家计算，并按以下规定确定有效供应商：

(1)确定谈判产品技术指标的唯一性

谈判小组须用同一品牌同一型号产品参加谈判的各家供应商响应文件的技术指标(参数)部分进行比较审查，若不同供应商对同一品牌同一型号产品技术指标(参数)描述不一致的，应确定谈判产品技术指标(参数)的真实性和唯一性，以符合技术指标(参数)真实性和唯一性的供应商参与下一阶段的评审。

(2)确定有效供应商

如不同供应商对同一品牌同一型号产品技术指标(参数)描述一致的，由谈判小组评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且谈判报价最低者作为有效供应商。最低报价相同的情况下，由谈判小组按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标(参数)响应情况顺序择优确定。

根据上述原则确定有效供应商后，若上述该有效供应商与其他非“多家代理商”情形的供应商合计后的家数，按谈判文件“谈判规则、评审标准”规定确定是否进入下一阶段的评审。

- 17.响应文件的初审

对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上诉谈判工作无关的人员。

供应商任何试图影响谈判小组对响应文件的评审、比较或者推荐候选供应商的行为，都将导致其谈判响应被拒绝，并被没收谈判保证金。

17.1谈判小组将对响应文件进行审查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了谈判保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其谈判保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对响应文件详细评估之前，谈判小组将依据供应商提交的响应文件按“供应商须知前附表2”所述的资格性要求对供应商进行资格审查, 以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备谈判资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其谈判响应将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。(采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。)实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；((3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应将按照无效响应处理。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求：详见“供应商须知前附表2”“符合性要求”中第5项号的规定。

17.4供应商提交的响应文件将给予保密，但不予退回。

17.5供应商资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。

- 18.谈判相应文件的澄清

18.1对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 19.比较与评价

19.1 谈判小组将按“供应商须知前附表3”所述评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏(缺)报项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用(含配置、功能)，漏(缺)报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效供应商该项最高报价加入漏(缺)报人的谈判响应报价进行评审。对多报及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

19.3若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判相应供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效响应处理。

- 六、成交与签订合同

- 20.成交准则

20.1供应商的响应文件符合谈判文件要求，按谈判文件确定评审方法、标准，经谈判小组评审并推荐成交候选人。

- 21.成交通知

21.1谈判结束后，谈判结果经采购人确认后，采购代理机构应自成交人确定之日起2个工作日内在原信息发布媒体上对成交结果进行公告，同时采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应承担相应的法律责任。

21.2《成交通知书》发出同时应将未成交通知书发送给其他供应商。

21.3《成交通知书》将作为签订合同的依据。采购合同签订后，《成交通知书》成为合同的一部分。

21.4《成交通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的供应商退还其谈判保证金(含保函)。在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的谈判保证金。

- 22.签订合同

22.1采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件，参照本谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属成交供应商责任的，采购代理机构将没收谈判保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

22.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交备选供应商签订政府采购合同，以此类推。且在此情况下，作为成交供应商之后第一位的成交候选人应同意与采购人按不高于其最终报价签订采购合同。

- 23.采购代理服务费

成交供应商应按收费标准一次性向采购代理机构交纳采购代理服务费：详见“供应商须知前附表1”中第7项号的规定。

- 第三章  谈判内容及要求

- 一 、项目概况

1.1、本项目为嘉庚创新实验室1、2、4、5#楼二层卫生间装修工程 ，施工范围包括：拆除清理、地面改造、防水工程、新增墙体、隔断、吊顶等

- 二、项目内容及要求

- 分部分项工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1卫生间 |  |  |  |  |
| 1 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 34.82 |
| (1) | 10111002 | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) |  | m2 | 34.82 |
| 2 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 3.防护层材料种类:界面剂一道 | m2 | 34.43 |
| (1) | 10111045换17 | CT-01瓷砖楼地面(水泥砂浆结合层) |  | m2 | 34.43 |
| (2) | 10112059 | 素水泥浆界面剂 |  | m2 | 34.43 |
| 3 | 011108001005 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:黑白根石材（ST-02) 3.防护材料种类:石材表面刷保护液 (光面) 4.酸洗、打蜡要求:石材地面晶化 | m2 | 0.39 |
| (1) | 10111044换21 | ST-02黑白根石材门槛石 |  | m2 | 0.39 |
| (2) | 10111135 | 石材表面刷保护液 (光面) |  | m2 | 0.39 |
| (3) | 10111132 | 石材地面晶化 |  | m2 | 0.39 |
| 4 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 34.82 |
| (1) | 10109082 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) |  | m2 | 34.82 |
| 5 | 010404001007 | 垫层 | 1.垫高H=300mm | m3 | 6.59 |
| (1) | 10104081 | 垫高H=300mm |  | m3 | 6.59 |
| 6 | 011302001009 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板天棚基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 34.43 |
| (1) | 10113021 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 平面) |  | m2 | 34.43 |
| (2) | 10113071换26 | 9.5mm防水石膏板天棚基层 |  | m2 | 34.43 |
| (3) | 10113085换67 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 34.43 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 7 | 011302001010 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm木夹板基层（防火防潮处理） 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 3.37 |
| (1) | 10113022 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 跌级) |  | m2 | 3.37 |
| (2) | 10113070 | 18mm木夹板基层 |  | m2 | 3.37 |
| (3) | 10113085换68 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 3.37 |
| (4) | 10114084 | 木基层板 (防火涂料二遍) |  | m2 | 3.37 |
| 8 | 011304001005 | 灯槽 | 1.灯槽50*20mm 2.9.5mm防水石膏板 | m2 | 1.18 |
| (1) | 10113216换20 | 灯槽50*20mm |  | m2 | 1.18 |
| (2) | 10113085换69 | 9.5mm防水石膏板 |  | m2 | 1.18 |
| 9 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | 1.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:PT-02防水白色乳胶漆 三遍 | m2 | 38.97 |
| (1) | 10114134换39 | PT-02防水白色乳胶漆 (室内 天棚面 3遍) |  | m2 | 38.97 |
| 10 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 72.94 |
| (1) | 10109083 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) |  | m2 | 72.94 |
| 11 | 011204003009 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 71.69 |
| (1) | 10112074 | CT-01瓷砖 |  | m2 | 71.69 |
| 12 | 011204003010 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-02红砖马赛克 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 41.74 |
| (1) | 10112141换18 | CT-02红砖马赛克 (5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 41.74 |
| 13 | 011502001009 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm | m | 40.57 |
| (1) | 10115044 | MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm |  | m | 40.57 |
| 14 | 011502001010 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm 2.基层类型:阻燃板基层 | m | 7.08 |
| (1) | 10115045 | MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm |  | m | 7.08 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| (2) | 10112216换49 | 阻燃板基层 |  | m2 | 0.396 |
| 15 | 011505001005 | 洗漱台 | 1.规格：L2270*B600*H600mm 1.ST-01石材台面 、WD-01木饰面 2.阻燃板 3.钢架 4.铰链 | m2 | 1.36 |
| (1) | 10115131换17 | ST-01石材洗漱台 (＞1m2) |  | m2 | 1.36 |
| (2) | 10115017换18 | WD-01木饰面吊柜 |  | m2 | 0.908 |
| 16 | 011505011005 | 镜箱 | 1.基层材料种类:木龙骨、阻燃板基层 2.玻璃品种、规格:MR-01银镜饰面 3.MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） 4.箱体材质、规格:L2270mm*B200mm*H1350mm | 个 | 1 |
| (1) | 10115135换17 | MR-01银镜饰面 |  | m2 | 3.065 |
| (2) | 10112242换37 | MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） |  | m2 | 0.583 |
| 17 | 011210005005 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:WD-03木饰面、MT-01黑钛不锈钢边 | m2 | 23.96 |
| (1) | 10112344换17 | WD-03木饰面隔断 (卫生间) |  | m2 | 23.96 |
| 18 | 010801001005 | 卫生间隔断门 | 1.WD-03木饰面隔断门 | m2 | 9.36 |
| (1) | 10108001 | WD-03木饰面隔断门 |  | m2 | 9.36 |
| 19 | 011210003005 | 小便斗隔断 | 1.边框材料种类、规格:WD-07金属边框40*40 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01磨砂钢化玻璃饰面 | m2 | 4.48 |
| (1) | 10112341换17 | WD-07金属边框40*40嵌GL-01磨砂钢化玻璃隔断 |  | m2 | 4.48 |
| 20 | 010801002004 | 木质门（带门套） | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2400mm 2.材质:成品钢制门及门套 3.含门锁及五金配件 | 樘 | 2 |
| (1) | 10108029 | 成品钢制门及门套1000*2400mm |  | m2 | 4.8 |
| (2) | 10108111 | 执手锁 |  | 个 | 2 |
| 21 | 010808005002 | 石材门窗套 | 1.门套，B=270mm | m2 | 1.7 |
| (1) | 10108095 | 门套，B=270mm |  | m2 | 1.7 |
| 22 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) | m3 | 2.36 |
| (1) | 10104016 | 蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) |  | m3 | 2.36 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 二 | 2-1卫生间 |  |  |  |  |
| 1 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 36.6 |
| (1) | 10111002 | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) |  | m2 | 36.6 |
| 2 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 3.防护层材料种类:界面剂一道 | m2 | 36.21 |
| (1) | 10111045换18 | CT-01瓷砖楼地面(水泥砂浆结合层) |  | m2 | 36.21 |
| (2) | 10112059 | 素水泥浆界面剂 |  | m2 | 36.21 |
| 3 | 011108001006 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:黑白根石材（ST-02) 3.防护材料种类:石材表面刷保护液 (光面) 4.酸洗、打蜡要求:石材地面晶化 | m2 | 0.39 |
| (1) | 10111044换22 | ST-02黑白根石材门槛石 |  | m2 | 0.39 |
| (2) | 10111135 | 石材表面刷保护液 (光面) |  | m2 | 0.39 |
| (3) | 10111132 | 石材地面晶化 |  | m2 | 0.39 |
| 4 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 36.6 |
| (1) | 10109082 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) |  | m2 | 36.6 |
| 5 | 010404001008 | 垫层 | 1.垫高H=300mm | m3 | 7.9 |
| (1) | 10104081 | 垫高H=300mm |  | m3 | 7.9 |
| 6 | 011302001011 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板天棚基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 36.21 |
| (1) | 10113021 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 平面) |  | m2 | 36.21 |
| (2) | 10113071换27 | 9.5mm防水石膏板天棚基层 |  | m2 | 36.21 |
| (3) | 10113085换70 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 36.21 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 7 | 011302001012 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm木夹板基层（防火防潮处理） 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 3.65 |
| (1) | 10113022 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 跌级) |  | m2 | 3.65 |
| (2) | 10113070 | 18mm木夹板基层 |  | m2 | 3.65 |
| (3) | 10113085换71 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 3.65 |
| (4) | 10114084 | 木基层板 (防火涂料二遍) |  | m2 | 3.65 |
| 8 | 011304001006 | 灯槽 | 1.灯槽50*20mm 2.9.5mm防水石膏板 | m2 | 1.28 |
| (1) | 10113216换21 | 灯槽50*20mm |  | m2 | 1.28 |
| (2) | 10113085换72 | 9.5mm防水石膏板 |  | m2 | 1.28 |
| 9 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | 1.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:PT-02防水白色乳胶漆 三遍 | m2 | 41.14 |
| (1) | 10114134换40 | PT-02防水白色乳胶漆 (室内 天棚面 3遍) |  | m2 | 41.14 |
| 10 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 71.71 |
| (1) | 10109083 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) |  | m2 | 71.71 |
| 11 | 011204003011 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 78.62 |
| (1) | 10112074 | CT-01瓷砖 |  | m2 | 78.62 |
| 12 | 011204003012 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-02红砖马赛克 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 42.14 |
| (1) | 10112141换19 | CT-02红砖马赛克 (5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 42.14 |
| 13 | 011502001011 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm | m | 40.57 |
| (1) | 10115044 | MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm |  | m | 40.57 |
| 14 | 011502001012 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm 2.基层类型:阻燃板基层 | m | 7.18 |
| (1) | 10115045 | MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm |  | m | 7.18 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| (2) | 10112216换50 | 阻燃板基层 |  | m2 | 0.402 |
| 15 | 011505001006 | 洗漱台 | 1.规格：L2420*B600*H600mm 1.ST-01石材台面 、WD-01木饰面 2.阻燃板 3.钢架 4.铰链 | m2 | 1.45 |
| (1) | 10115131换18 | ST-01石材洗漱台 (＞1m2) |  | m2 | 1.45 |
| (2) | 10115017换19 | WD-01木饰面吊柜 |  | m2 | 0.968 |
| 16 | 011505011006 | 镜箱 | 1.基层材料种类:木龙骨、阻燃板基层 2.玻璃品种、规格:MR-01银镜饰面 3.MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） 4.箱体材质、规格:L2420mm*B200mm*H1350mm | 个 | 1 |
| (1) | 10115135换18 | MR-01银镜饰面 |  | m2 | 3.267 |
| (2) | 10112242换38 | MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） |  | m2 | 0.622 |
| 17 | 011210005006 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:WD-03木饰面、MT-01黑钛不锈钢边 | m2 | 29.7 |
| (1) | 10112344换18 | WD-03木饰面隔断 (卫生间) |  | m2 | 29.7 |
| 18 | 010801001006 | 卫生间隔断门 | 1.WD-03木饰面隔断门 | m2 | 11.7 |
| (1) | 10108001 | WD-03木饰面隔断门 |  | m2 | 11.7 |
| 19 | 011210003006 | 小便斗隔断 | 1.边框材料种类、规格:WD-07金属边框40*40 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01磨砂钢化玻璃饰面 | m2 | 6.72 |
| (1) | 10112341换18 | WD-07金属边框40*40嵌GL-01磨砂钢化玻璃隔断 |  | m2 | 6.72 |
| 20 | 010801002005 | 木质门（带门套） | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2400mm 2.材质:成品钢制门及门套 3.含门锁及五金配件 | 樘 | 2 |
| (1) | 10108029 | 成品钢制门及门套1000*2400mm |  | m2 | 4.8 |
| (2) | 10108111 | 执手锁 |  | 个 | 2 |
| 21 | 010808005003 | 石材门窗套 | 1.门套，B=270mm | m2 | 1.65 |
| (1) | 10108095 | 门套，B=270mm |  | m2 | 1.65 |
| 22 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) | m3 | 1.68 |
| (1) | 10104016 | 蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) |  | m3 | 1.68 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 三 | 2-2卫生间 |  |  |  |  |
| 1 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 43.35 |
| (1) | 10111002 | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) |  | m2 | 43.35 |
| 2 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 3.防护层材料种类:界面剂一道 | m2 | 42.67 |
| (1) | 10111045换19 | CT-01瓷砖楼地面(水泥砂浆结合层) |  | m2 | 42.67 |
| (2) | 10112059 | 素水泥浆界面剂 |  | m2 | 42.67 |
| 3 | 011108001007 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:黑白根石材（ST-02) 3.防护材料种类:石材表面刷保护液 (光面) 4.酸洗、打蜡要求:石材地面晶化 | m2 | 0.68 |
| (1) | 10111044换23 | ST-02黑白根石材门槛石 |  | m2 | 0.68 |
| (2) | 10111135 | 石材表面刷保护液 (光面) |  | m2 | 0.68 |
| (3) | 10111132 | 石材地面晶化 |  | m2 | 0.68 |
| 4 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 43.35 |
| (1) | 10109082 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) |  | m2 | 43.35 |
| 5 | 010404001009 | 垫层 | 1.垫高H=300mm | m3 | 8.4 |
| (1) | 10104081 | 垫高H=300mm |  | m3 | 8.4 |
| 6 | 011302001013 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板天棚基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 42.67 |
| (1) | 10113021 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 平面) |  | m2 | 42.67 |
| (2) | 10113071换28 | 9.5mm防水石膏板天棚基层 |  | m2 | 42.67 |
| (3) | 10113085换73 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 42.67 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 7 | 011302001014 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm木夹板基层（防火防潮处理） 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 4.35 |
| (1) | 10113022 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 跌级) |  | m2 | 4.35 |
| (2) | 10113070 | 18mm木夹板基层 |  | m2 | 4.35 |
| (3) | 10113085换74 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 4.35 |
| (4) | 10114084 | 木基层板 (防火涂料二遍) |  | m2 | 4.35 |
| 8 | 011304001007 | 灯槽 | 1.灯槽50*100mm 2.9.5mm防水石膏板 | m2 | 0.29 |
| (1) | 10113216换22 | 灯槽50*100mm |  | m2 | 0.29 |
| (2) | 10113085换75 | 9.5mm防水石膏板 |  | m2 | 0.29 |
| 9 | 011304001008 | 灯槽 | 1.灯槽50*20mm 2.9.5mm防水石膏板 | m2 | 1.39 |
| (1) | 10113216换23 | 灯槽50*20mm |  | m2 | 1.39 |
| (2) | 10113085换76 | 9.5mm防水石膏板 |  | m2 | 1.39 |
| 10 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | 1.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:PT-02防水白色乳胶漆 三遍 | m2 | 48.7 |
| (1) | 10114134换41 | PT-02防水白色乳胶漆 (室内 天棚面 3遍) |  | m2 | 48.7 |
| 11 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 95.22 |
| (1) | 10109083 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) |  | m2 | 95.22 |
| 12 | 011204003013 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 101.44 |
| (1) | 10112074 | CT-01瓷砖 |  | m2 | 101.44 |
| 13 | 011204003014 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-02红砖马赛克 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 47.36 |
| (1) | 10112141换20 | CT-02红砖马赛克 (5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 47.36 |
| 14 | 011502001013 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm | m | 49.02 |
| (1) | 10115044 | MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm |  | m | 49.02 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 15 | 011502001014 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm 2.基层类型:阻燃板基层 | m | 4.4 |
| (1) | 10115045 | MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm |  | m | 4.4 |
| (2) | 10112216换51 | 阻燃板基层 |  | m2 | 0.246 |
| 16 | 011505001007 | 洗漱台 | 1.规格：L2600/2600mm*B600mm*H600mm 1.ST-01石材台面 、WD-01木饰面 2.阻燃板 3.钢架 4.铰链 | m2 | 3.12 |
| (1) | 10115131换19 | ST-01石材洗漱台 (＞1m2) |  | m2 | 3.12 |
| (2) | 10115017换20 | WD-01木饰面吊柜 |  | m2 | 2.08 |
| 17 | 011505011007 | 镜箱 | 1.基层材料种类:木龙骨、阻燃板基层 2.玻璃品种、规格:MR-01银镜饰面 3.MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） 4.箱体材质、规格:L2600/2600mm*B200mm*H1350mm | 个 | 2 |
| (1) | 10115135换19 | MR-01银镜饰面 |  | m2 | 7.02 |
| (2) | 10112242换39 | MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） |  | m2 | 1.336 |
| 18 | 011210005007 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:WD-03木饰面、MT-01黑钛不锈钢边 | m2 | 29.18 |
| (1) | 10112344换19 | WD-03木饰面隔断 (卫生间) |  | m2 | 29.18 |
| 19 | 010801001007 | 卫生间隔断门 | 1.WD-03木饰面隔断门 | m2 | 11.7 |
| (1) | 10108001 | WD-03木饰面隔断门 |  | m2 | 11.7 |
| 20 | 011210003007 | 小便斗隔断 | 1.边框材料种类、规格:WD-07金属边框40*40 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01磨砂钢化玻璃饰面 | m2 | 5.6 |
| (1) | 10112341换19 | WD-07金属边框40*40嵌GL-01磨砂钢化玻璃隔断 |  | m2 | 5.6 |
| 21 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.成品洗手台（立柱式） | 组 | 1 |
| (1) | 31006018换3 | 成品洗手台（立柱式） |  | 组 | 1 |
| 22 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.残疾人扶手 | 个 | 4 |
| (1) | 10115142 | 残疾人扶手 |  | 副 | 4 |
| 23 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:成品镜子 | m2 | 0.8 |
| (1) | 10115132 | 成品镜子 |  | m2 | 0.8 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 24 | 010801002006 | 木质门（带门套） | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2400mm 2.材质:成品钢制门及门套 3.含门锁及五金配件 | 樘 | 3 |
| (1) | 10108029 | 成品钢制门及门套1000*2400mm |  | m2 | 7.2 |
| (2) | 10108111 | 执手锁 |  | 个 | 2 |
| 25 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) | m3 | 1.13 |
| (1) | 10104016 | 蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) |  | m3 | 1.13 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 4-1卫生间 |  |  |  |  |
| 1 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 37.66 |
| (1) | 10111002 | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) |  | m2 | 37.66 |
| 2 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 3.防护层材料种类:界面剂一道 | m2 | 37.27 |
| (1) | 10111045换20 | CT-01瓷砖楼地面(水泥砂浆结合层) |  | m2 | 37.27 |
| (2) | 10112059 | 素水泥浆界面剂 |  | m2 | 37.27 |
| 3 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-02黑白根石材 3.防护材料种类:石材表面刷保护液 (光面) 4.酸洗、打蜡要求:石材地面晶化 | m2 | 0.39 |
| (1) | 10111044换24 | ST-02黑白根石材门槛石 |  | m2 | 0.39 |
| (2) | 10111135 | 石材表面刷保护液 (光面) |  | m2 | 0.39 |
| (3) | 10111132 | 石材地面晶化 |  | m2 | 0.39 |
| 4 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 37.66 |
| (1) | 10109082 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) |  | m2 | 37.66 |
| 5 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫高H=150mm | m3 | 0.06 |
| (1) | 10104081 | 垫高H=150mm |  | m3 | 0.06 |
| 6 | 010404001004 | 垫层 | 1.垫高H=300mm | m3 | 7.67 |
| (1) | 10104081 | 垫高H=300mm |  | m3 | 7.67 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 7 | 011302001005 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板天棚基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 36.48 |
| (1) | 10113021 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 平面) |  | m2 | 36.48 |
| (2) | 10113071换29 | 9.5mm防水石膏板天棚基层 |  | m2 | 36.48 |
| (3) | 10113085换77 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 36.48 |
| 8 | 011302001006 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm木夹板基层（防火防潮处理） 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 3.64 |
| (1) | 10113022 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 跌级) |  | m2 | 3.64 |
| (2) | 10113070 | 18mm木夹板基层 |  | m2 | 3.64 |
| (3) | 10113085换78 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 3.64 |
| (4) | 10114084 | 木基层板 (防火涂料二遍) |  | m2 | 3.64 |
| 9 | 011304001003 | 灯槽 | 1.灯槽50*20mm 2.9.5mm防水石膏板 | m2 | 1.27 |
| (1) | 10113216换24 | 灯槽50*20mm |  | m2 | 1.27 |
| (2) | 10113085换79 | 9.5mm防水石膏板 |  | m2 | 1.27 |
| 10 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | 1.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:PT-02防水白色乳胶漆 三遍 | m2 | 41.39 |
| (1) | 10114134换42 | PT-02防水白色乳胶漆 (室内 天棚面 3遍) |  | m2 | 41.39 |
| 11 | 011204003005 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 84.11 |
| (1) | 10112074 | CT-01瓷砖 |  | m2 | 84.11 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 12 | 011204003006 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-02红砖马赛克 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 48.08 |
| (1) | 10112141换21 | CT-02红砖马赛克 (5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 48.08 |
| 13 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 69.21 |
| (1) | 10109083 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) |  | m2 | 69.21 |
| 14 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm | m | 38.35 |
| (1) | 10115044 | MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm |  | m | 38.35 |
| 15 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm 2.基层类型:阻燃板基层 | m | 7.2 |
| (1) | 10115045 | MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm |  | m | 7.2 |
| (2) | 10112216换52 | 阻燃板基层 |  | m2 | 0.403 |
| 16 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.规格：L2400*B600*H600mm 1.ST-01石材台面 、WD-01木饰面 2.阻燃板 3.钢架 | m2 | 1.44 |
| (1) | 10115131换20 | ST-01石材洗漱台 (＞1m2) |  | m2 | 1.44 |
| (2) | 10115017换21 | WD-01木饰面吊柜 |  | m2 | 0.96 |
| 17 | 011505011003 | 镜箱 | 1.基层材料种类:木龙骨、阻燃板基层 2.玻璃品种、规格:MR-01银镜饰面 3.MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） 4.箱体材质、规格:L2400*B200*H1340mm | 个 | 1 |
| (1) | 10115135换20 | MR-01银镜饰面 |  | m2 | 3.216 |
| (2) | 10112242换40 | MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） |  | m2 | 0.617 |
| 18 | 011210005003 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:WD-03木饰面、MT-01黑钛不锈钢边 | m2 | 30.78 |
| (1) | 10112344换20 | WD-03木饰面隔断 (卫生间) |  | m2 | 30.78 |
| 19 | 010801001003 | 卫生间隔断门 | 1.WD-03木饰面隔断门 | m2 | 10.53 |
| (1) | 10108001 | WD-03木饰面隔断门 |  | m2 | 10.53 |
| 20 | 011210003003 | 小便斗隔断 | 1.边框材料种类、规格:WD-07金属边框40*40 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01磨砂钢化玻璃饰面 | m2 | 6.09 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| (1) | 10112341换20 | WD-07金属边框40*40嵌GL-01磨砂钢化玻璃隔断 |  | m2 | 6.09 |
| 21 | 010801002002 | 木质门（带门套） | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2400mm 2.材质:定制成品钢钢制单开门含门套 | 樘 | 2 |
| (1) | 10108005 | 定制成品钢钢制单开门含门套 1000*2400mm |  | 樘 | 2 |
| 22 | 010808005004 | 石材门窗套 | 1.门套，B=270mm | m2 | 1.65 |
| (1) | 10108095 | 门套，B=270mm |  | m2 | 1.65 |
| 23 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) | m3 | 1.68 |
| (1) | 10104016 | 蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) |  | m3 | 1.68 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 4-2卫生间 |  |  |  |  |
| 1 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 36.66 |
| (1) | 10111002 | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) |  | m2 | 36.66 |
| 2 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 3.防护层材料种类:界面剂一道 | m2 | 36.28 |
| (1) | 10111045换21 | CT-01瓷砖楼地面(水泥砂浆结合层) |  | m2 | 36.28 |
| (2) | 10112059 | 素水泥浆界面剂 |  | m2 | 36.28 |
| 3 | 011108001004 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-02石材 3.防护材料种类:石材表面刷保护液 (光面) 4.酸洗、打蜡要求:石材地面晶化 | m2 | 0.38 |
| (1) | 10111044 | ST-02石材门槛石 |  | m2 | 0.38 |
| (2) | 10111135 | 石材表面刷保护液 (光面) |  | m2 | 0.38 |
| (3) | 10111132 | 石材地面晶化 |  | m2 | 0.38 |
| 4 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 36.67 |
| (1) | 10109082 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) |  | m2 | 36.67 |
| 5 | 010404001005 | 垫层 | 1.垫高H=150mm | m3 | 0.1 |
| (1) | 10104081 | 垫高H=150mm |  | m3 | 0.1 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 6 | 010404001006 | 垫层 | 1.垫高H=300mm | m3 | 6.92 |
| (1) | 10104081 | 垫高H=300mm |  | m3 | 6.92 |
| 7 | 011302001007 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板天棚基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 35.62 |
| (1) | 10113021 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 平面) |  | m2 | 35.62 |
| (2) | 10113071换30 | 9.5mm防水石膏板天棚基层 |  | m2 | 35.62 |
| (3) | 10113085换80 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 35.62 |
| 8 | 011302001008 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm木夹板基层（防火防潮处理） 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 3.62 |
| (1) | 10113022 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 跌级) |  | m2 | 3.62 |
| (2) | 10113070 | 18mm木夹板基层 |  | m2 | 3.62 |
| (3) | 10113085换81 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 3.62 |
| (4) | 10114084 | 木基层板 (防火涂料二遍) |  | m2 | 3.62 |
| 9 | 011304001004 | 灯槽 | 1.灯槽50*20mm 2.9.5mm防水石膏板 | m2 | 1.27 |
| (1) | 10113216换25 | 灯槽50*20mm |  | m2 | 1.27 |
| (2) | 10113085换82 | 9.5mm防水石膏板 |  | m2 | 1.27 |
| 10 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | 1.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:PT-02防水白色乳胶漆 三遍 | m2 | 40.5 |
| (1) | 10114134换43 | PT-02防水白色乳胶漆 (室内 天棚面 3遍) |  | m2 | 40.5 |
| 11 | 011204003007 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 90.84 |
| (1) | 10112074 | CT-01瓷砖 |  | m2 | 90.84 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 12 | 011204003008 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-02红砖马赛克 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 49.26 |
| (1) | 10112141换22 | CT-02红砖马赛克 (5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 49.26 |
| 13 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 80.64 |
| (1) | 10109083 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) |  | m2 | 80.64 |
| 14 | 011502001007 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢线条B=45mm | m | 54.59 |
| (1) | 10115043 | MT-01黑钛不锈钢线条B=45mm |  | m | 54.59 |
| 15 | 011502001008 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm 2.基层类型:阻燃板基层 | m | 3.55 |
| (1) | 10115045 | MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm |  | m | 3.55 |
| (2) | 10112216换53 | 阻燃板基层 |  | m2 | 0.199 |
| 16 | 011505001004 | 洗漱台 | 1.规格：L2500*B600*H600mm 1.ST-01石材台面 、WD-01木饰面 2.阻燃板 3.钢架 | m2 | 1.5 |
| (1) | 10115131换21 | ST-01石材洗漱台 (＞1m2) |  | m2 | 1.5 |
| (2) | 10115017换22 | WD-01木饰面吊柜 |  | m2 | 1 |
| 17 | 011505011004 | 镜箱 | 1.基层材料种类:木龙骨、阻燃板基层 2.玻璃品种、规格:MR-01银镜饰面 3.MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） 4.箱体材质、规格:L2500*B200*H1350mm | 个 | 1 |
| (1) | 10115135换21 | MR-01银镜饰面 |  | m2 | 3.38 |
| (2) | 10112242换41 | MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） |  | m2 | 0.5 |
| 18 | 011210005004 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:WD-03木饰面、MT-01黑钛不锈钢边 | m2 | 31.9 |
| (1) | 10112344换21 | WD-03木饰面隔断 (卫生间) |  | m2 | 31.9 |
| 19 | 010801001004 | 卫生间隔断门 | 1.WD-03木饰面隔断门 | m2 | 11.7 |
| (1) | 10108001 | WD-03木饰面隔断门 |  | m2 | 11.7 |
| 20 | 011210003004 | 小便斗隔断 | 1.边框材料种类、规格:WD-07金属边框40*40 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01磨砂钢化玻璃饰面 | m2 | 5.08 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| (1) | 10112341换21 | WD-07金属边框40*40嵌GL-01磨砂钢化玻璃隔断 |  | m2 | 5.08 |
| 21 | 010801002003 | 木质门（带门套） | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2400mm 2.材质:定制成品钢钢制单开门含门套 | 樘 | 2 |
| (1) | 10108005 | 定制成品钢钢制单开门含门套 1000*2400mm |  | 樘 | 2 |
| 22 | 010808005005 | 石材门窗套 | 1.门套，B=270mm | m2 | 1.65 |
| (1) | 10108095 | 门套，B=270mm |  | m2 | 1.65 |
| 23 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) | m3 | 2.01 |
| (1) | 10104016 | 蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) |  | m3 | 2.01 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 5-1卫生间 |  |  |  |  |
| 1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 24.16 |
| (1) | 10111002 | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) |  | m2 | 24.16 |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 3.防护层材料种类:界面剂一道 | m2 | 23.69 |
| (1) | 10111045换22 | CT-01瓷砖楼地面(水泥砂浆结合层) |  | m2 | 23.69 |
| (2) | 10112059 | 素水泥浆界面剂 |  | m2 | 23.69 |
| 3 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:黑白根石材（ST-02) 3.防护材料种类:石材表面刷保护液 (光面) 4.酸洗、打蜡要求:石材地面晶化 | m2 | 0.47 |
| (1) | 10111044换25 | ST-02黑白根石材门槛石 |  | m2 | 0.47 |
| (2) | 10111135 | 石材表面刷保护液 (光面) |  | m2 | 0.47 |
| (3) | 10111132 | 石材地面晶化 |  | m2 | 0.47 |
| 4 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 24.16 |
| (1) | 10109082 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) |  | m2 | 24.16 |
| 5 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫高H=300mm | m3 | 4.41 |
| (1) | 10104081 | 垫高H=300mm |  | m3 | 4.41 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 6 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板天棚基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 23.69 |
| (1) | 10113021 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 平面) |  | m2 | 23.69 |
| (2) | 10113071换31 | 9.5mm防水石膏板天棚基层 |  | m2 | 23.69 |
| (3) | 10113085换83 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 23.69 |
| 7 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm木夹板基层（防火防潮处理） 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 2.66 |
| (1) | 10113022 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 跌级) |  | m2 | 2.66 |
| (2) | 10113070 | 18mm木夹板基层 |  | m2 | 2.66 |
| (3) | 10113085换84 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 2.66 |
| (4) | 10114084 | 木基层板 (防火涂料二遍) |  | m2 | 2.66 |
| 8 | 011304001001 | 灯槽 | 1.灯槽50*20mm 2.9.5mm防水石膏板 | m2 | 0.93 |
| (1) | 10113216换26 | 灯槽50*20mm |  | m2 | 0.93 |
| (2) | 10113085换85 | 9.5mm防水石膏板 |  | m2 | 0.93 |
| 9 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | 1.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:PT-02防水白色乳胶漆 三遍 | m2 | 27.28 |
| (1) | 10114134换44 | PT-02防水白色乳胶漆 (室内 天棚面 3遍) |  | m2 | 27.28 |
| 10 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 59.67 |
| (1) | 10109083 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) |  | m2 | 59.67 |
| 11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 66.9 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| (1) | 10112074 | CT-01瓷砖 |  | m2 | 66.9 |
| 12 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-02红砖马赛克 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 33.52 |
| (1) | 10112141换23 | CT-02红砖马赛克 (5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 33.52 |
| 13 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm | m | 34.41 |
| (1) | 10115044 | MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm |  | m | 34.41 |
| 14 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm 2.基层类型:阻燃板基层 | m | 4.9 |
| (1) | 10115045 | MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm |  | m | 4.9 |
| (2) | 10112216换54 | 阻燃板基层 |  | m2 | 0.274 |
| 15 | 011505011001 | 镜箱 | 1.基层材料种类:木龙骨、阻燃板基层 2.玻璃品种、规格:MR-01银镜饰面 3.MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） 4.箱体材质、规格:L2120/1800mm*B200mm*H1350mm | 个 | 2 |
| (1) | 10115135换22 | MR-01银镜饰面 |  | m2 | 5.292 |
| (2) | 10112242换42 | MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） |  | m2 | 1.007 |
| 16 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.L2120/1800*B600*H600mm 1.ST-01石材台面 、WD-01木饰面 2.阻燃板 3.钢架 | m2 | 2.35 |
| (1) | 10115131换22 | ST-01石材洗漱台 (＞1m2) |  | m2 | 2.35 |
| (2) | 10115017换23 | WD-01木饰面吊柜 |  | m2 | 1.568 |
| 17 | 011210005001 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:WD-03木饰面、MT-01黑钛不锈钢边 | m2 | 13.85 |
| (1) | 10112344换22 | WD-03木饰面隔断 (卫生间) |  | m2 | 13.85 |
| 18 | 010801001001 | 卫生间隔断门 | 1.WD-03木饰面隔断门 | m2 | 7.08 |
| (1) | 10108001 | WD-03木饰面隔断门 |  | m2 | 7.08 |
| 19 | 011210003001 | 小便斗隔断 | 1.边框材料种类、规格:WD-07金属边框40*40 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01磨砂钢化玻璃饰面 | m2 | 3.36 |
| (1) | 10112341换22 | WD-07金属边框40*40嵌GL-01磨砂钢化玻璃隔断 |  | m2 | 3.36 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 20 | 010801002007 | 木质门（带门套） | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2400mm 2.材质:成品钢制门及门套 3.含门锁及五金配件 | 樘 | 2 |
| (1) | 10108029 | 成品钢制门及门套1000*2400mm |  | m2 | 4.8 |
| (2) | 10108111 | 执手锁 |  | 个 | 2 |
| 21 | 010801002001 | 木质门（带门套） | 1.门代号及洞口尺寸:550*2200mm 2.材质:检修单开门含门套 | 樘 | 1 |
| (1) | 10108005换4 | 检修单开门含门套550*2200 |  | 樘 | 1 |
| 22 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) | m3 | 0.37 |
| (1) | 10104016 | 蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) |  | m3 | 0.37 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 七 | 5-2卫生间 |  |  |  |  |
| 1 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 39.16 |
| (1) | 10111002 | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) |  | m2 | 39.16 |
| 2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 3.防护层材料种类:界面剂一道 | m2 | 38.77 |
| (1) | 10111045换23 | CT-01瓷砖楼地面(水泥砂浆结合层) |  | m2 | 38.77 |
| (2) | 10112059 | 素水泥浆界面剂 |  | m2 | 38.77 |
| 3 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:黑白根石材（ST-02) 3.防护材料种类:石材表面刷保护液 (光面) 4.酸洗、打蜡要求:石材地面晶化 | m2 | 0.39 |
| (1) | 10111044换26 | ST-02黑白根石材门槛石 |  | m2 | 0.39 |
| (2) | 10111135 | 石材表面刷保护液 (光面) |  | m2 | 0.39 |
| (3) | 10111132 | 石材地面晶化 |  | m2 | 0.39 |
| 4 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 39.16 |
| (1) | 10109082 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) |  | m2 | 39.16 |
| 5 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫高H=300mm | m3 | 7.28 |
| (1) | 10104081 | 垫高H=300mm |  | m3 | 7.28 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 6 | 011302001003 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板天棚基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 38.33 |
| (1) | 10113021 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 平面) |  | m2 | 38.33 |
| (2) | 10113071换32 | 9.5mm防水石膏板天棚基层 |  | m2 | 38.33 |
| (3) | 10113085换86 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 38.33 |
| 7 | 011302001004 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm木夹板基层（防火防潮处理） 4.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板天棚面层 | m2 | 3.36 |
| (1) | 10113022 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） (面层规格（600mm×600mm以上） 跌级) |  | m2 | 3.36 |
| (2) | 10113070 | 18mm木夹板基层 |  | m2 | 3.36 |
| (3) | 10113085换87 | 9.5mm防水石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 3.36 |
| (4) | 10114084 | 木基层板 (防火涂料二遍) |  | m2 | 3.36 |
| 8 | 011304001002 | 灯槽 | 1.灯槽50*20mm 2.9.5mm防水石膏板 | m2 | 1.18 |
| (1) | 10113216换27 | 灯槽50*20mm |  | m2 | 1.18 |
| (2) | 10113085换88 | 9.5mm防水石膏板 |  | m2 | 1.18 |
| 9 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | 1.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:PT-02防水白色乳胶漆 三遍 | m2 | 42.87 |
| (1) | 10114134换45 | PT-02防水白色乳胶漆 (室内 天棚面 3遍) |  | m2 | 42.87 |
| 10 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 79.6 |
| (1) | 10109083 | 聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) |  | m2 | 79.6 |
| 11 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 104.82 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| (1) | 10112074 | CT-01瓷砖 |  | m2 | 104.82 |
| 12 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:CT-02红砖马赛克 2.专用填缝剂勾缝 3.5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 | m2 | 43.02 |
| (1) | 10112141换24 | CT-02红砖马赛克 (5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 43.02 |
| 13 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm | m | 43.32 |
| (1) | 10115044 | MT-01黑钛不锈钢收边，展面45mm |  | m | 43.32 |
| 14 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm 2.基层类型:阻燃板基层 | m | 7.2 |
| (1) | 10115045 | MT-01黑钛不锈钢线条展开面56mm |  | m | 7.2 |
| (2) | 10112216换55 | 阻燃板基层 |  | m2 | 0.403 |
| 15 | 011505011002 | 镜箱 | 1.基层材料种类:木龙骨、阻燃板基层 2.玻璃品种、规格:MR-01银镜饰面 3.MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） 4.箱体材质、规格:L2420mm*B200mm*H1350mm | 个 | 1 |
| (1) | 10115135换23 | MR-01银镜饰面 |  | m2 | 3.267 |
| (2) | 10112242换43 | MT-01黑钛不锈钢饰面（文字雕刻内称白色透光亚克力） |  | m2 | 0.622 |
| 16 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.L2420*B600*H600mm 1.ST-01石材台面 、WD-01木饰面 2.阻燃板 3.钢架 | m2 | 1.45 |
| (1) | 10115131换23 | ST-01石材洗漱台 (＞1m2) |  | m2 | 1.45 |
| (2) | 10115017换24 | WD-01木饰面吊柜 |  | m2 | 0.968 |
| 17 | 011210005002 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:WD-03木饰面、MT-01黑钛不锈钢边 | m2 | 23.13 |
| (1) | 10112344换23 | WD-03木饰面隔断 (卫生间) |  | m2 | 23.13 |
| 18 | 010801001002 | 卫生间隔断门 | 1.WD-03木饰面隔断门 | m2 | 9.36 |
| (1) | 10108001 | WD-03木饰面隔断门 |  | m2 | 9.36 |
| 19 | 011210003002 | 小便斗隔断 | 1.边框材料种类、规格:WD-07金属边框40*40 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01磨砂钢化玻璃饰面 | m2 | 5.08 |
| (1) | 10112341换23 | WD-07金属边框40*40嵌GL-01磨砂钢化玻璃隔断 |  | m2 | 5.08 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 20 | 010801002008 | 木质门（带门套） | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2400mm 2.材质:成品钢制门及门套 3.含门锁及五金配件 | 樘 | 2 |
| (1) | 10108029 | 成品钢制门及门套1000*2400mm |  | m2 | 4.8 |
| (2) | 10108111 | 执手锁 |  | 个 | 2 |
| 21 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.门套B=270mm | m2 | 1.65 |
| (1) | 10108095 | 门套B=270mm |  | m2 | 1.65 |
| 22 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) | m3 | 1.23 |
| (1) | 10104016 | 蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 120mm厚以内) |  | m3 | 1.23 |
| 23 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 200mm厚以内) | m3 | 3.79 |
| (1) | 10104017 | 蒸压加气混凝土砌块墙 (现拌砂浆 200mm厚以内) |  | m3 | 3.79 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 八 | 1-1卫生间拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | 1.200mm厚墙体拆除（含门） | m3 | 8.37 |
| (1) | 10116001 | 200mm厚墙体拆除（含门） |  | m3 | 8.37 |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.增堵门洞 | m3 | 0.96 |
| (1) | 10104001 | 增堵门洞 |  | m3 | 0.96 |
| 3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除垫层h=200mm | m3 | 1.01 |
| (1) | 10116013 | 拆除垫层h=200mm |  | m3 | 1.01 |
| 4 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除小便斗及卫生间连门隔断（高度按2.1计入） | m2 | 28.26 |
| (1) | 10116097 | 拆除小便斗及卫生间连门隔断 |  | m2 | 28.26 |
| 5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚 (木龙骨 石膏面) | m2 | 35.44 |
| (1) | 10116064 | 拆除天棚 (木龙骨 石膏面) |  | m2 | 35.44 |
| 6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除地砖（含门头石） | m2 | 36.44 |
| (1) | 10116040 | 拆除地砖（含门头石） |  | m2 | 36.44 |
| 7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙砖 | m2 | 93.14 |
| (1) | 10116049 | 拆除墙砖 |  | m2 | 93.14 |
| 8 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆蹲式大便器 | 套 | 3 |
| (1) | 2-36 | 卫生器具拆除 拆蹲式大便器 |  | 个 | 3 |
| 9 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.拆坐式大便器 | 套 | 4 |
| (1) | 2-35 | 卫生器具拆除 拆坐式大便器 |  | 个 | 4 |
| 10 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除残疾人扶手 | 套 | 1 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| (1) | 10116092 | 拆除残疾人扶手 |  | 套 | 1 |
| 11 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗脸盆L1350*B600 | 套 | 2 |
| (1) | 2-41 | 拆除洗脸盆L1350*B600 |  | 套 | 2 |
| 12 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除立式洗脸盆 | 套 | 1 |
| (1) | 2-41 | 拆除立式洗脸盆 |  | 套 | 1 |
| 13 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 | 1.拆挂式小便器 | 套 | 4 |
| (1) | 2-38 | 卫生器具拆除 拆挂式小便器 |  | 套 | 4 |
| 14 | 011612002006 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除拖把池 | 套 | 1 |
| (1) | 2-43 | 卫生器具拆除 拆除拖把池 |  | 套 | 1 |
| 15 | 011613001001 | 其他拆除 |  | 项 | 1 |
| (1) | 3-1换17 | 电线管、电线、灯具及涉及需拆除的其他项目 |  | 项 | 1 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 九 | 2-1卫生间拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | 1.200mm厚墙体拆除（含门） | m3 | 7.22 |
| (1) | 10116001 | 200mm厚墙体拆除（含门） |  | m3 | 7.22 |
| 2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.增堵门洞 | m3 | 0.96 |
| (1) | 10104001 | 增堵门洞 |  | m3 | 0.96 |
| 3 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除垫层h=200mm | m3 | 1.35 |
| (1) | 10116013 | 拆除垫层h=200mm |  | m3 | 1.35 |
| 4 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除小便斗及卫生间连门隔断（高度按2.1计入） | m2 | 35.86 |
| (1) | 10116097 | 拆除小便斗及卫生间连门隔断 |  | m2 | 35.86 |
| 5 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚 (木龙骨 石膏面) | m2 | 37.98 |
| (1) | 10116064 | 拆除天棚 (木龙骨 石膏面) |  | m2 | 37.98 |
| 6 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除地砖（含门头石） | m2 | 38.98 |
| (1) | 10116040 | 拆除地砖（含门头石） |  | m2 | 38.98 |
| 7 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙砖 | m2 | 103.64 |
| (1) | 10116049 | 拆除墙砖 |  | m2 | 103.64 |
| 8 | 011612002007 | 卫生洁具拆除 | 1.拆蹲式大便器 | 套 | 6 |
| (1) | 2-36 | 卫生器具拆除 拆蹲式大便器 |  | 个 | 6 |
| 9 | 011612002008 | 卫生洁具拆除 | 1.拆坐式大便器 | 套 | 1 |
| (1) | 2-35 | 卫生器具拆除 拆坐式大便器 |  | 个 | 1 |
| 10 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除残疾人扶手 | 套 | 1 |
| (1) | 10116092 | 拆除残疾人扶手 |  | 套 | 1 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 11 | 011612002009 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗脸盆L1480*B600 | 套 | 2 |
| (1) | 2-41 | 拆除洗脸盆L1480*B600 |  | 套 | 2 |
| 12 | 011612002010 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除立式洗脸盆 | 套 | 1 |
| (1) | 2-41 | 拆除立式洗脸盆 |  | 套 | 1 |
| 13 | 011612002011 | 卫生洁具拆除 | 1.拆挂式小便器 | 套 | 5 |
| (1) | 2-38 | 卫生器具拆除 拆挂式小便器 |  | 套 | 5 |
| 14 | 011612002012 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除拖把池 | 套 | 2 |
| (1) | 2-43 | 卫生器具拆除 拆除拖把池 |  | 套 | 2 |
| 15 | 011613001002 | 其他拆除 |  | 项 | 1 |
| (1) | 3-1换18 | 电线管、电线、灯具及涉及需拆除的其他项目 |  | 项 | 1 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 十 | 2-2卫生间拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | 1.200mm厚墙体拆除（含门） | m3 | 2.63 |
| (1) | 10116001 | 200mm厚墙体拆除（含门） |  | m3 | 2.63 |
| 2 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除垫层h=200mm | m3 | 2.25 |
| (1) | 10116013 | 拆除垫层h=200mm |  | m3 | 2.25 |
| 3 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除小便斗及卫生间连门隔断（高度按2.1计入） | m2 | 44.5 |
| (1) | 10116097 | 拆除小便斗及卫生间连门隔断 |  | m2 | 44.5 |
| 4 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚 (木龙骨 石膏面) | m2 | 45.34 |
| (1) | 10116064 | 拆除天棚 (木龙骨 石膏面) |  | m2 | 45.34 |
| 5 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除地砖（含门头石） | m2 | 46.34 |
| (1) | 10116040 | 拆除地砖（含门头石） |  | m2 | 46.34 |
| 6 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙砖 | m2 | 141.28 |
| (1) | 10116049 | 拆除墙砖 |  | m2 | 141.28 |
| 7 | 011612002013 | 卫生洁具拆除 | 1.拆蹲式大便器 | 套 | 7 |
| (1) | 2-36 | 卫生器具拆除 拆蹲式大便器 |  | 个 | 7 |
| 8 | 011612002014 | 卫生洁具拆除 | 1.拆坐式大便器 | 套 | 2 |
| (1) | 2-35 | 卫生器具拆除 拆坐式大便器 |  | 个 | 2 |
| 9 | 011612002015 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗脸盆L2800*B600 | 套 | 2 |
| (1) | 2-41 | 拆除洗脸盆L2800*B600 |  | 套 | 2 |
| 10 | 011612002017 | 卫生洁具拆除 | 1.拆挂式小便器 | 套 | 5 |
| (1) | 2-38 | 卫生器具拆除 拆挂式小便器 |  | 套 | 5 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 11 | 011612002018 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除拖把池 | 套 | 2 |
| (1) | 2-43 | 卫生器具拆除 拆除拖把池 |  | 套 | 2 |
| 12 | 011612002016 | 卫生洁具拆除 | 1. 拆淋浴器 | 套 | 1 |
| (1) | 2-44 | 卫生器具拆除 拆淋浴器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 011613001003 | 其他拆除 |  | 项 | 1 |
| (1) | 3-1换19 | 电线管、电线、灯具及涉及需拆除的其他项目 |  | 项 | 1 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 4-1卫生间拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | 1.200mm厚墙体拆除（含门） | m3 | 6.49 |
| (1) | 10116001 | 200mm厚墙体拆除（含门） |  | m3 | 6.49 |
| 2 | 011602001004 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除垫层h=200mm | m3 | 1.75 |
| (1) | 10116013 | 拆除垫层h=200mm |  | m3 | 1.75 |
| 3 | 011609002004 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除小便斗及卫生间连门隔断（高度按2.1计入） | m2 | 37.33 |
| (1) | 10116097 | 拆除小便斗及卫生间连门隔断 |  | m2 | 37.33 |
| 4 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚 (木龙骨 石膏面) | m2 | 37.86 |
| (1) | 10116064 | 拆除天棚 (木龙骨 石膏面) |  | m2 | 37.86 |
| 5 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.拆除地砖（含门头石） | m2 | 38.76 |
| (1) | 10116040 | 拆除地砖（含门头石） |  | m2 | 38.76 |
| 6 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙砖 | m2 | 102.56 |
| (1) | 10116049 | 拆除墙砖 |  | m2 | 102.56 |
| 7 | 011612002019 | 卫生洁具拆除 | 1.拆蹲式大便器 | 套 | 6 |
| (1) | 2-36 | 卫生器具拆除 拆蹲式大便器 |  | 个 | 6 |
| 8 | 011612002020 | 卫生洁具拆除 | 1.拆坐式大便器 | 套 | 1 |
| (1) | 2-35 | 卫生器具拆除 拆坐式大便器 |  | 个 | 1 |
| 9 | 011609001004 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除残疾人扶手 | 套 | 1 |
| (1) | 10116092 | 拆除残疾人扶手 |  | 套 | 1 |
| 10 | 011612002021 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗脸盆L1475*B600 | 套 | 2 |
| (1) | 2-41 | 拆除洗脸盆L1475*B600 |  | 套 | 2 |
| 11 | 011612002022 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除立式洗脸盆 | 套 | 1 |
| (1) | 2-41 | 拆除立式洗脸盆 |  | 套 | 1 |
| 12 | 011612002023 | 卫生洁具拆除 | 1.拆挂式小便器 | 套 | 5 |
| (1) | 2-38 | 卫生器具拆除 拆挂式小便器 |  | 套 | 5 |
| 13 | 011612002024 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除拖把池 | 套 | 2 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| (1) | 2-43 | 卫生器具拆除 拆除拖把池 |  | 套 | 2 |
| 14 | 011613001004 | 其他拆除 |  | 项 | 1 |
| (1) | 3-1换20 | 电线管、电线、灯具及涉及需拆除的其他项目 |  | 项 | 1 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 4-2卫生间拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001005 | 砖（石）砌体拆除 | 1.200mm厚墙体拆除（含门） | m3 | 7.65 |
| (1) | 10116001 | 200mm厚墙体拆除（含门） |  | m3 | 7.65 |
| 2 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.增堵门洞 | m3 | 0.96 |
| (1) | 10104001 | 增堵门洞 |  | m3 | 0.96 |
| 3 | 011602001005 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除垫层h=200mm | m3 | 1.61 |
| (1) | 10116013 | 拆除垫层h=200mm |  | m3 | 1.61 |
| 4 | 011609002005 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除小便斗及卫生间连门隔断（高度按2.1计入） | m2 | 25.74 |
| (1) | 10116097 | 拆除小便斗及卫生间连门隔断 |  | m2 | 25.74 |
| 5 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚 (木龙骨 石膏面) | m2 | 36.05 |
| (1) | 10116064 | 拆除天棚 (木龙骨 石膏面) |  | m2 | 36.05 |
| 6 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1.拆除地砖（含门头石） | m2 | 37.05 |
| (1) | 10116040 | 拆除地砖（含门头石） |  | m2 | 37.05 |
| 7 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙砖 | m2 | 96.03 |
| (1) | 10116049 | 拆除墙砖 |  | m2 | 96.03 |
| 8 | 011612002025 | 卫生洁具拆除 | 1.拆蹲式大便器 | 套 | 4 |
| (1) | 2-36 | 卫生器具拆除 拆蹲式大便器 |  | 个 | 4 |
| 9 | 011612002026 | 卫生洁具拆除 | 1.拆坐式大便器 | 套 | 2 |
| (1) | 2-35 | 卫生器具拆除 拆坐式大便器 |  | 个 | 2 |
| 10 | 011612002027 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗脸盆L1250*B600 | 套 | 2 |
| (1) | 2-41 | 拆除洗脸盆L1250*B600 |  | 套 | 2 |
| 11 | 011612002029 | 卫生洁具拆除 | 1.拆挂式小便器 | 套 | 5 |
| (1) | 2-38 | 卫生器具拆除 拆挂式小便器 |  | 套 | 5 |
| 12 | 011612002030 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除拖把池 | 套 | 1 |
| (1) | 2-43 | 卫生器具拆除 拆除拖把池 |  | 套 | 1 |
| 13 | 011612002028 | 卫生洁具拆除 | 1.拆淋浴器 | 套 | 1 |
| (1) | 2-44 | 卫生器具拆除 拆淋浴器 |  | 套 | 1 |
| 14 | 011613001005 | 其他拆除 |  | 项 | 1 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| (1) | 3-1换21 | 电线管、电线、灯具及涉及需拆除的其他项目 |  | 项 | 1 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 十三 | 5-1卫生间拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001006 | 砖（石）砌体拆除 | 1.200mm厚墙体拆除（含门） | m3 | 2.44 |
| (1) | 10116001 | 200mm厚墙体拆除（含门） |  | m3 | 2.44 |
| 2 | 011602001006 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除垫层h=200mm | m3 | 0.88 |
| (1) | 10116013 | 拆除垫层h=200mm |  | m3 | 0.88 |
| 3 | 011609002006 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除小便斗及卫生间连门隔断（高度按2.1计入） | m2 | 19.3 |
| (1) | 10116097 | 拆除小便斗及卫生间连门隔断 |  | m2 | 19.3 |
| 4 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚 (木龙骨 石膏面) | m2 | 25.29 |
| (1) | 10116064 | 拆除天棚 (木龙骨 石膏面) |  | m2 | 25.29 |
| 5 | 011605001006 | 平面块料拆除 | 1.拆除地砖（含门头石） | m2 | 25.89 |
| (1) | 10116040 | 拆除地砖（含门头石） |  | m2 | 25.89 |
| 6 | 011605002006 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙砖 | m2 | 102.26 |
| (1) | 10116049 | 拆除墙砖 |  | m2 | 102.26 |
| 7 | 011612002031 | 卫生洁具拆除 | 1.拆蹲式大便器 | 套 | 4 |
| (1) | 2-36 | 卫生器具拆除 拆蹲式大便器 |  | 个 | 4 |
| 8 | 011612002033 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗脸盆L1075*B600 | 套 | 2 |
| (1) | 2-41 | 拆除洗脸盆L1075*B600 |  | 套 | 2 |
| 9 | 011612002035 | 卫生洁具拆除 | 1.拆挂式小便器 | 套 | 4 |
| (1) | 2-38 | 卫生器具拆除 拆挂式小便器 |  | 套 | 4 |
| 10 | 011612002036 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除拖把池 | 套 | 1 |
| (1) | 2-43 | 卫生器具拆除 拆除拖把池 |  | 套 | 1 |
| 11 | 011613001006 | 其他拆除 |  | 项 | 1 |
| (1) | 3-1换22 | 电线管、电线、灯具及涉及需拆除的其他项目 |  | 项 | 1 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 十四 | 5-2卫生间拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001007 | 砖（石）砌体拆除 | 1.200mm厚墙体拆除（含门） | m3 | 8.61 |
| (1) | 10116001 | 200mm厚墙体拆除（含门） |  | m3 | 8.61 |
| 2 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.增堵门洞 | m3 | 0.48 |
| (1) | 10104001 | 增堵门洞 |  | m3 | 0.48 |
| 3 | 011602001007 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除垫层h=200mm | m3 | 1.46 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| (1) | 10116013 | 拆除垫层h=200mm |  | m3 | 1.46 |
| 4 | 011609002007 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除小便斗及卫生间连门隔断（高度按2.1计入） | m2 | 32.3 |
| (1) | 10116097 | 拆除小便斗及卫生间连门隔断 |  | m2 | 32.3 |
| 5 | 011606003007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚 (木龙骨 石膏面) | m2 | 40.43 |
| (1) | 10116064 | 拆除天棚 (木龙骨 石膏面) |  | m2 | 40.43 |
| 6 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 1.拆除地砖（含门头石） | m2 | 41.43 |
| (1) | 10116040 | 拆除地砖（含门头石） |  | m2 | 41.43 |
| 7 | 011605002007 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙砖 | m2 | 113.51 |
| (1) | 10116049 | 拆除墙砖 |  | m2 | 113.51 |
| 8 | 011612002037 | 卫生洁具拆除 | 1.拆蹲式大便器 | 套 | 4 |
| (1) | 2-36 | 卫生器具拆除 拆蹲式大便器 |  | 个 | 4 |
| 9 | 011612002038 | 卫生洁具拆除 | 1.拆坐式大便器 | 套 | 2 |
| (1) | 2-35 | 卫生器具拆除 拆坐式大便器 |  | 个 | 2 |
| 10 | 011612002039 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗脸盆L1350*B600 | 套 | 2 |
| (1) | 2-41 | 拆除洗脸盆L1350*B600 |  | 套 | 2 |
| 11 | 011612002041 | 卫生洁具拆除 | 1.拆挂式小便器 | 套 | 5 |
| (1) | 2-38 | 卫生器具拆除 拆挂式小便器 |  | 套 | 5 |
| 12 | 011612002042 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除拖把池 | 套 | 2 |
| (1) | 2-43 | 卫生器具拆除 拆除拖把池 |  | 套 | 2 |
| 13 | 011612002032 | 卫生洁具拆除 | 1.拆淋浴器 | 套 | 1 |
| (1) | 2-44 | 卫生器具拆除 拆淋浴器 |  | 套 | 1 |
| 14 | 011613001007 | 其他拆除 |  | 项 | 1 |
| (1) | 3-1换23 | 电线管、电线、灯具及涉及需拆除的其他项目 |  | 项 | 1 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 一 | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 90.44 |
| (1) | 30412007换3 | 套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG16 |  | m | 90.44 |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 465.15 |
| (1) | 30412008换3 | 套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 |  | m | 465.15 |
| 3 | 030411001003 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 78.4 |
| (1) | 30412009换3 | 套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25 |  | m | 78.4 |
| 4 | 030411001004 | 配管 | 1.金属软管敷设 内径≤16mm 每根长≤1m | m | 128.8 |
| (1) | 30412232换2 | 金属软管敷设 内径≤16mm 每根长≤1m |  | m | 128.8 |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 2617.37 |
| (1) | 30413005换4 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 |  | 单线 | 2617.37 |
| 6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.射灯-01 | 套 | 105 |
| (1) | 30414166换13 | 射灯-01 |  | 套 | 105 |
| 7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.射灯-05 | 套 | 56 |
| (1) | 30414166换14 | 射灯-05 |  | 套 | 56 |
| 8 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.LED灯带 | m | 183.96 |
| (1) | 30414137换2 | LED灯带 |  | m | 183.96 |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.双极单控开关 | 个 | 14 |
| (1) | 30414284换6 | 双极单控开关 |  | 套 | 14 |
| 10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.三极单控开关 | 个 | 14 |
| (1) | 30414284换7 | 三极单控开关 |  | 套 | 14 |
| 11 | 030404035001 | 插座 | 1.烘手器插座 | 个 | 14 |
| (1) | 30414307换5 | 烘手器插座 |  | 套 | 14 |
| 12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 161 |
| (1) | 30413193 | 暗装接线盒 |  | 个 | 161 |
| 13 | 030411006002 | 接线盒 | 1.暗装开关(插座)盒 | 个 | 84 |
| (1) | 30413192 | 暗装开关(插座)盒 |  | 个 | 84 |
| 14 | 030411006003 | 接线盒 | 1.普通开关、按钮安装 空白面板安装 | 个 | 161 |
| (1) | 30414290 | 普通开关、按钮安装 空白面板安装 |  | 套 | 161 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 水卫部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 20mm以内 2.管道消毒、冲洗 公称直径 15mm以内 | m | 19.46 |
| (1) | 31001337 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 20mm以内 |  | m | 19.46 |
| (2) | 31011132 | 管道消毒、冲洗 公称直径 15mm以内 |  | m | 19.46 |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 25mm以内 2.管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内 | m | 10.15 |
| (1) | 31001338 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 25mm以内 |  | m | 10.15 |
| (2) | 31011133 | 管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内 |  | m | 10.15 |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 32mm以内 2.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内 | m | 59.08 |
| (1) | 31001339 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 32mm以内 |  | m | 59.08 |
| (2) | 31011134 | 管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内 |  | m | 59.08 |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 40mm以内 2.管道消毒、冲洗 公称直径 32mm以内 | m | 13.93 |
| (1) | 31001340 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 40mm以内 |  | m | 13.93 |
| (2) | 31011135 | 管道消毒、冲洗 公称直径 32mm以内 |  | m | 13.93 |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 50mm以内 2.管道消毒、冲洗 公称直径 40mm以内 | m | 46.83 |
| (1) | 31001341 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 50mm以内 |  | m | 46.83 |
| (2) | 31011136 | 管道消毒、冲洗 公称直径 40mm以内 |  | m | 46.83 |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 63mm以内 2.管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内 | m | 35 |
| (1) | 31001342 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 外径 63mm以内 |  | m | 35 |
| (2) | 31011137 | 管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内 |  | m | 35 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 外径 50mm以内 | m | 100.1 |
| (1) | 31001361 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 外径 50mm以内 |  | m | 100.1 |
| 8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 外径 75mm以内 | m | 9.94 |
| (1) | 31001362 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 外径 75mm以内 |  | m | 9.94 |
| 9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 外径 110mm以内 | m | 103.88 |
| (1) | 31001363 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 外径 110mm以内 |  | m | 103.88 |
| 10 | 031004007001 | 小便器 | 1.落地式小便器安装 感应开关 埋入式 | 组 | 28 |
| (1) | 31006050 | 落地式小便器安装 感应开关 埋入式 |  | 套 | 28 |
| 11 | 031004006001 | 大便器 | 1.坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 7 |
| (1) | 31006042 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 套 | 7 |
| 12 | 031004006002 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 42 |
| (1) | 31006038 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 |  | 套 | 42 |
| 13 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关 | 组 | 14 |
| (1) | 31006016 | 洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关 |  | 组 | 14 |
| 14 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.其他成品卫生器具 成品拖布池安装 | 组 | 7 |
| (1) | 31006051 | 其他成品卫生器具 成品拖布池安装 |  | 套 | 7 |
| 15 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏安装 公称直径 带存水弯 50mm以内 | 个 | 14 |
| (1) | 31006097 | 地漏安装 公称直径 带存水弯 50mm以内 |  | 个 | 14 |
| 16 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.地面扫除口安装 公称直径 100mm以内 | 个 | 14 |
| (1) | 31006103 | 地面扫除口安装 公称直径 100mm以内 |  | 个 | 14 |
| 17 | 031004009001 | 烘手器 | 1.烘手器 烘手器安装 | 个 | 14 |
| (1) | 31006052 | 烘手器 烘手器安装 |  | 个 | 14 |
| 18 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒 | 个 | 49 |
| (1) | 10115145 | 卫生纸盒 |  | 只 | 49 |
| 19 | 050307017001 | 塑料垃圾桶 | 1.塑料垃圾桶 | 个 | 49 |
| (1) | BC | 塑料垃圾桶 |  | 个 | 49 |
| 20 | 050307017002 | 洗手台不锈钢垃圾桶 | 1.洗手台不锈钢垃圾桶 | 个 | 7 |
| (1) | BC | 洗手台不锈钢垃圾桶 |  | 个 | 7 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 21 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内 | 个 | 63 |
| (1) | 31011168 | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内 |  | 个 | 63 |
| 22 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内 | 个 | 63 |
| (1) | 31011166 | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内 |  | 个 | 63 |
| 23 | 080807013002 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.堵洞 公称直径50mm以内 | 处 | 63 |
| (1) | 31011198 | 堵洞 公称直径50mm以内 |  | 个 | 63 |
| 24 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.堵洞 公称直径100mm以内 | 处 | 63 |
| (1) | 31011201 | 堵洞 公称直径100mm以内 |  | 个 | 63 |

本项目提供以下附件，作为磋商文件的组成部分：

附件一：施工图纸（压缩文件）

2.1★因本项目工期较紧，为保证供应商对本项目现场情况有充分的了解，供应商须自行对现场进行踏勘，并提供现场踏勘报告（附现场实际照片）以及设计施工图纸，否则视为无效响应。踏勘地点：厦门大学翔安校区能源材料大楼，踏勘联系人：潘老师：0592-2882502（本项目采购人不组织集中现场踏勘，供应商可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商应自行承担踏勘现场所发生的费用。）

2.2★供应商需提供卫生间效果图

## 三、项目实施要求

3.1施工质量要求

3.1.1工程质量标准：全部工程必须按照国家及福建省有关规范、规程和施工图纸要求进行施工，并达到合格标准。

3.1.2进场的所有产品必须是优质、全新、未用、配套齐全、无损的，且主要技术参数符合要求。经采购人人员检验其规格、质量和数量，签字认可后方可施工；检验不合格的，成交供应商应予无条件调换。

- 3.2 成交人在接到成交通知书后，应依据采购人意见对成交方案进行完善和补充后进入详细的施工图深化设计，提供的样稿需经采购人正式确认后方可进场施工。

- 3.3 本次采购为工程量清单范围内（谈判文件有特殊要求的按其规定）包干的交钥匙工程，供应商应对所有内容完全响应，不得转包，未经采购人允许不得分包。本项目实行总价风险包干，供应商在报价时应自行充分考虑有可能发生的所有费用及风险因素，并将该风险包干费用计入总报价中。谈判报价如有缺漏费用项目视为优惠项目，一旦成交，则缺漏费用项目均视同已含在谈判总价中，以后不再予以调整，成交供应商应无条件完成。

- 3.4 工程量清单中已经明确了货物及材料的规格型号的，成交供应商施工时须严格按照清单的要求选用，不得擅自更改，确须调整的，须经采购人、监理单位的书面确认，方可进行。

- 3.5 供应商提供的货物及材料必须是正规合格、品质优良的产品，技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求。

- 3.6 所有材料、设备应经有关质量、安全部门认可后方可使用。材料进场时，必须经过采购人或其委托的监理单位验审后，方可进场使用，否则，采购人或其委托的监理单位有权给成交人发出停工令，所造成的损失由成交人负责。

- 3.7 供应商在谈判响应文件中要明确主要材料品牌，提供主要材料品牌选用表。成交人施工前对拟采用的材料品牌须先报监理及业主单位审核，经监理及业主单位审核通过后方可施工。承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。由成交人购买的材料、设备必须经过采购人按规定验证其规格、标准、质量均能满足要求方能投入使用，如果材料不合格，采购人有权要求更换合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用由成交人承担，不再调整合同价格。

- 3.8 若项目施工地点有多单位在办公，供应商须采取必要的措施，避免影响其他单位正常上班秩序。

- 3.9 供应商须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工设计方案；施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

- 四、资格要求及证明文件

4.1报价人应具备独立的法人资格，并提供工商营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证复印件。报价人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。

4.2报价人全权代表若不是企业法定代表人，应提供企业法人的授权书，并提供委托代理人身份证和法定代表人身份证复印件。

4.3报价人所投产品的制造标准、安装标准及技术标准等有关资料必须符合国家规定的有关标准、规范要求，且必须满足招标文件的相关要求。

4.4报价人所投产品的制造标准、安装标准及技术标准等有关资料必须符合国家规定的有关标准、规范要求，且必须满足招标文件的相关要求。

4.5各报价人应根据本招标文件的要求及国家、行业产品标准、规范提供最优产品，并在投标文件中根据相关标准、规范详细说明所提供设备具体品牌、型号、详细技术参数性能说明等。

4.6报价人认为有利于采购人的其它优惠条款应单独列明。

- 五、报价要求

5.1本项目为整体采购，供应商须对采购项目所有品目号内容进行完整报价响应。拆分报价或不完整响应的将视为无效报价。

5.2本次采购为国内采购，报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

5.3本项目为交钥匙项目，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要产品、配件、辅材）供应、运输装卸费、施工费、安装费、保险费、机械进退场费用、行政规费与税费、、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与之相关的一切费用。(供应商必须在响应文件中承诺)。

5.4供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在总报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

5.5报价有效期必须不少于90天。

5.6本次采购项目最高控制价为1059652.89元人民币，投标人的投标报价超出最高限价的，视为无效投标。

5.7供应商对本项目的首次报价和二次报价均只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价。

- 项目施工进度要求

项目完成期（工期）：20个日历日内完成。

七、承包范围

包工包料，不得转包。未经采购人允许不得分包。

八、工程质量标准

8.1本工程质量标准，必须达到国家现行的建筑工程验收标准的 合格 等级。

因成交人原因，工程质量达不到规定的质量等级，成交人必须按合同约定，承担违约金和承担采购人由此产生的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，方交付使用。

8.2本工程所有货物、材料进场前，须先提供样品经采购人确认后方可采用，成交人应考虑必要的供货期提前供样品以确保施工进度。

8.3隐蔽工程必须做好中间验收工作，验收时必须有采购人代表的签字确认，验收不合格的隐蔽项目不能进行隐蔽工程施工和继续下一道工序施工。未经过采购人代表签字确认的，采购人有权责令其返工或停工，由此造成损失的由成交人自负。

8.4成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于成交人安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由成交人自行承担。

8.5成交人应提供良好的服务，在施工的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。

8.6成交人必须认真进行施工组织设计，并提交保证工程进度、计划措施、施工技术措施、保证安全施工的措施、保证工程质量的技术措施、保证环保的措施。本工程有高空作业，施工方要确保工人的安全，若造成伤害事故，由成交人全权负责一切经济责任和法律责任。

8.7成交人必须保证不弄虚作假和以次充好，保证施工材料的质量。

8.8成交人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，成交人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。成交人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

8.9成交人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，成交人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由成交人承担。

- 九、验收条件标准及售后服务要求

9.1 验收依据：谈判通知书、响应文件、合同及国家主管部门有关的质量标准规定，均为验收依据。

9.2验收时成交供应商必须派代表参加，并对验收过程和结果做出确认，验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

9.3本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的合格等级, 并通过建设行政主管部门的验收。

9.4报价人应按照本采购项目特点提供长期良好的售 后服务，并在谈判文件中提供详细具体的售 后服务承诺条款及保证。

9.5中标人应按《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，对本工程进行保修。保修期从业主代表批准的工程实际竣工之日算起质量保修期为3年。

- 八、付款方式

8.1双方根据合同约定方式付款。

- 九、合同签订方式

成交人接到《成交通知书》后，持《成交通知书》与采购人签订合同，谈判文件、成交人的报价文件均作为合同订立的基础。成交人应将合同副本（一份）送招标代理机构备案。

第四章   采购合同(参考文本)

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与谈判文件、响应文件的实质性内容相背离。

合同号：                  .

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的谈判结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2谈判文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写： 元（￥    ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                             乙方：

住所：                             住所：

单位负责人：                         单位负责人：

委托代理人：                         委托代理人：

联系方法：                          联系方法：

开户银行：                          开户银行：

账号：                             账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 第五章　响应文件格式

（本章格式文件可供参考，供应商可根据项目实际需求进行编制）

（ 封面）

采购项目

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商全称 ：

日      期 ：

目    录

- 谈判书

- 报价一览表

- 分项报价明细表

- 货物一览表

- 项目方案

- 资格声明函

- 资格审查表

- 无重大违法记录的书面声明

- 法定代表人授权书

- 带“★”号条款逐条响应情况表

- 技术规格和商务偏离表

- 供应商提交的其他资料

- 采购代理服务费承诺书

- 中小企业声明函

- 保证金退还申请表

·

## 格式1谈判书

致：  （采购代理机构）

根据贵方为             项目的谈判邀请，谈判代表            （全名、职务）经正式授权并代表供应商                            （供应商名称、地址）                   提交以下供应商的报价及承诺文件正本一份和副本二份：

  - 谈判书

  - 报价一览表

  - 分项报价明细表

  - 货物一览表

  - 项目方案

  - 资格的声明函

  - 资格审查表

  - 无重大违法记录的书面声明

  - 法定代表人授权书

  - 带“★”号条款逐条响应情况表

  - 技术规格和商务偏离表

  - 供应商提交的其他资料

  - 采购代理服务费承诺书

  - 中小企业声明函

  - 保证金退还申请表

以         形式提交的保证金，金额为        元。

据此函，供应商同意如下条款：

1、供应商将按谈判文件规定履行合同责任和义务。

2、供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、谈判自响应文件接受之日起有效期为90个日历日。

4、供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的谈判报价或收到的任何谈判文件。

5、与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

谈判代表姓名、职务(代表签字)：

供应商（加盖公章）：

日期       年    月    日

## 格式2报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 项目名称 | 数量 | 首次报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 1批 |  |
| 首次总报价（小写）：￥ （大写）：人民币 |  |  |
| 交货期：合同签订后____个日历日。 |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

谈判代表签字：

日   期：

## 格式3分项报价明细表

项目名称：                                   采购编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | .. | .. | … | … | … | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

谈判代表签字：

日   期：

## 格式4货物一览表

项目名称：                      项目编号∶

| 序号 |  | 名称 |  | 制造商（型号） |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

地       址：

电 话/传 真：

谈判代表（签字）：

## 格式5项目方案

项目名称：                      项目编号∶

(内容根据谈判文件要求自拟）

供应商（全称并加盖公章）：

地       址：

电 话/传 真：

谈判代表（签字）：

## 格式6关于资格的声明函

厦门市润桥招标代理有限公司：

关于贵方       年    月    日        （采购编号）的谈判邀请，本签字人愿意参加谈判与报价，提供谈判文件“采购项目说明及要求”中规定的        （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

供应商（全称并加盖公章）：

地       址：

电 话/传 真：

谈判代表（签字）：

## 格式7资格审查表

| 序号 | 资格证明文件 | 对应响应 文件页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |  |  |
| 2 | 财务状况报告（可以提供上一年度或近期的财务报表） |  |  |
| 3 | 近期缴纳税收（如增值税、营业税或企业所得税等）的凭据复印件或完税证明 |  |  |
| 4 | 缴纳社会保险的凭据（专用收据）或社保网站打印的清单 |  |  |
| 5 | 前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 法定代表人授权书 |  |  |
| 7 | 其他资格证明文件 |  |  |

上述证明材料为复印件的，应加盖供应商公章。

## 格式8无重大违法记录的书面声明

致：厦门市润桥招标代理有限公司

我司郑重声明，在本项目首次响应文件截止之日的前3年内，我单位在经营活动中，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我司在本项目首次响应文件提交截止之日的前3年内，因违法经营被禁止在     年  月  日至     年  月  日期间内参加政府采购活动，至本项目首次响应文件提交截止之日，期限已届满的，可以参加本次政府采购活动。（若有该情况，请如实填写，若无，本段内容请供应商自行删除）

供应商全称(加盖公章)：

谈判代表签字：

日        期：

格式9信用记录查询结果

致：厦门市润桥招标代理有限公司

现附上截至   年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过“信用厦门”网站(credit.xm.gov.cn) 获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、供应商应同时提供在谈判文件要求的首次响应文件递交截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。

2、若本项目接受联合体响应谈判且供应商为联合体，则联合体各成员均应同时提供在谈判文件要求的首次响应文件截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则其响应文件将被否决。

3、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被否决。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见谈判文件第一章。

## 格式9 法定代表人授权书

兹有                （供应商全称）的法定代表人             （姓名）授权          （被授权人姓名），为            采购项目的谈判代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：                职务：

供应商详细地址：

联系电话/传真号码：

后附：谈判代表的身份证复印件（正反面均需复印）

供应商全称（加盖公章）：

日   期：

## 格式10带“★”号条款逐条响应情况表

项目名称：                                       采购编号：

| 序号 | 谈判文件中带“★”号的条款 | 响应内容 | 对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |

以上★号条款为谈判文件中的所有★号条款，供应商必须逐条如实地书面响应及承诺。

供应商全称（加盖公章）：

谈判代表签字：

日    期：

## 格式11技术规格和商务偏离表

项目名称：                                       采购编号：

| 采购要求 |  | 谈判响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 谈判文件要求 | 谈判响应情况 | 谈判响应 对应的页码 |

注：1.采购单位应将本货物或服务项目采购所需的技术、质量、商务、服务、价格要求逐条列明。供应商根据采购要求逐条说明谈判响应情况。

2.供应商提交的响应文件中与谈判文件的技术、商务部分要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受谈判文件的要求。供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

供应商全称（加盖公章）：

谈判代表签字：

日    期：

## 格式12供应商提交的其他资料

（供应商认为应提交的其他材料，可在此附件中提交）

供应商全称（加盖公章）：

谈判代表签字：

日    期：

## 格式13采购代理服务费承诺书

致：厦门市润桥招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                           项目采购中谈判（采购编号：          ），如获成交，我们保证按谈判文件的规定，以电汇或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交采购代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

供应商全称（加盖公章）：

谈判代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

## 格式14中小企业声明函

（不符合中小企业认定标准的无须填写本申明）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，由本公司提供本项目的服务。

我司上一年度末的企业规模情况如下：

| 上一年度末的企业规模资料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产总额 | 营业收入 | 从业人员数量 | 企业划分标准 | 证明材料 |
|  |  |  | （如：小型） |  |
| 资产总额、营业收入以会计师事务所出具的上一年度审计报告中的资产负债表中的数据为准。从业人员数量以近两个月内税务部门出具的参保总人数为准。 |  |  |  |  |

本公司严格按照谈判文件规定的认定标准进行自我认定，并对本声明函的真实性负责，如有虚假或与事实不符的，依法承担相应责任，若已成交，采购人有权取消我司的成交资格，并没收谈判保证金，且我司愿意赔偿由此造成的一切损失。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、供应商未能提供中小企业认定证书或认定证书过期失效的，须提供上一年度的审计报告复印件、近两个月内税务部门出具的参保总人数证明复印件，否则谈判小组不予认定。

## 格式15保证金退还申请表

| 项目情况 | 采购代理机构：厦门市润桥招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 采购编号： |
|  | 项目名称： |
| 保证金 缴交情况 | 转出日期： |
|  | 缴交金额（必填项）： 其中：合同包1： 元，合同包2： 元（未分合同包或只投一个合同包的不填写该合同包项金额） |
|  | 转入银行（采购代理机构开户行）： |
| 退还保证金资料 | 申请原额无息退还保证金，账户如下： 收款单位： （供应商名称） 账 号：______________________________ 开户银行：______________________________ |
| 供应商 联系方式 | 供应商办理保证金联系人： 供应商联系电话： |
| 备 注 |  |
| （供应商名称、加盖供应商公章） 年 月 日 |  |

以下虚线框内的内容供代理机构内部审核用，供应商不填写，但申请表须包含虚线框内的内容，否则无效!

供应商中标情况：□ 中标； □ 未中标； □ 已报名但未投标 审批： 财务审核： 经办人： 合同签收：

说明：（1）为加快保证金的退还，建议供应商在投标时将保证金退还申请表装在单独的信封内提交。（2）因财务账务处理需要，本申请表必须提供原件。（3）中标公告发布后，代理机构凭供应商提供的本申请表退还未中标人的保证金；中标人的保证金须在合同签署后凭合同及本申请表办理保证金的退还手续。（4）若为邮递，邮递地址为：厦门市自由贸易试验区厦门片区高崎北路420号航空自贸广场4号楼405，电话：0592-6020569，邮编：361004。（5）报价人未按以上要求提交相应材料的，将影响其投标保证金的正常退还。